附件二：

海河流域水污染防治规划

（2006—2010 年）

目	录

第一章	水环境状况………………………………………………………………………1

第一条	社会经济状况…………………………………………………………………1

第二条	“十五”计划项目完成情况…………………………………………………1

第三条	水污染物排放现状……………………………………………………………2

第四条	水环境质量状况………………………………………………………………3

第五条	污染成因分析…………………………………………………………………4

第六条	水环境压力分析………………………………………………………………4

第二章	指导思想与原则…………………………………………………………………5

第七条	指导思想………………………………………………………………………5

第八条	规划原则………………………………………………………………………5

第九条	规划时段………………………………………………………………………6

第三章	规划目标…………………………………………………………………………6

第十条	总体目标………………………………………………………………………6

第十一条	水质目标……………………………………………………………………7

第十二条	污染控制目标………………………………………………………………7

第四章	规划任务…………………………………………………………………………8

第十三条	实施分区保护战略，防治区域污染………………………………………8

第十四条	加强饮用水水源地保护，让人民喝上干净的水…………………………8

第十五条	加强工业企业深度治理，有效削减排污总量…………………………9

第十六条	加快污水处理设施建设，有效控制城镇污染……………………………11

第十七条	采取综合措施，提高湖库污染治理水平…………………………………12

第十八条	规划项目与投资估算……………………………………………………13

第五章	保障措施………………………………………………………………………14

第十九条	加强统一领导，落实目标责任……………………………………………14

i

第二十条	强化环境法治，依法追究责任……………………………………………14

第二十一条	多方筹集资金，落实规划项目…………………………………………15

第二十二条	提升监管能力，严格执法监督…………………………………………15

第二十三条	加强科研力度，提供决策支持…………………………………………16

第二十四条	鼓励公众参与，保护环境权益…………………………………………16

第二十五条	实施规划评估，明确奖惩措施…………………………………………16

附表一	规划范围表……………………………………………………………………18

附表二	水质状况表……………………………………………………………………21

附表三	水质目标表……………………………………………………………………25

附表四	项目投资汇总表………………………………………………………………29

附表五	工业污染防治项目表…………………………………………………………30

附表六	城镇污水处理设施项目表……………………………………………………44

附表七	重点区域污染防治项目表……………………………………………………57

附录一	重点监控饮用水水源地清单…………………………………………………59

附录二	重点监控企业清单……………………………………………………………61

ii

第一章	水环境状况

第一条	社会经济状况

海河流域涉及北京市、天津市、河北省全部以及河南省、山东

省、山西省、内蒙古自治区部分地区，共 30 个地（市、盟）232 个

县（旗、市、区）。流域总面积 32 万平方公里，2005 年流域内人口

约 1.3 亿，GDP 约 2.3 万亿元，人均 GDP 高于全国平均水平。规划范

围详见附表一。

第二条	“十五”计划项目完成情况

《海河流域水污染防治“十五”计划》中，共安排了 496 个项

目，计划投资 407.1 亿元。到 2005 年底，已完工项目 278 个，占 56.0%；

在建项目 130 个，占 26.2%；未动工项目 88 个，占 17.8%。累计完

成治理投资 225.4 亿元，占计划投资的 55.4%。

|  |  | 专栏 1 | “十五”计划项目完成情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划项目 | 计划投资 | 已完成 | 在建项 | 未动工 | 投资完成情况 |  |
|  |  |  | 项目比例 | 目比例 | 项目比例 |  |  |
|  | （个） | （亿元） |  |  |  | 投资 | 比例 |
|  |  |  | (%) | (%) | (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (亿元) | (%) |
| 按项目类型汇总 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污水处理厂 | 186 | 250.5 | 36.5 | 40.9 | 22.6 | 135.5 | 54.1 |
| 工业结构调整 | 65 | 25.2 | 90.8 | 7.7 | 1.5 | 9.0 | 35.7 |
| 工业综合整治 | 130 | 30.3 | 66.1 | 10.8 | 23.1 | 13.8 | 45.7 |
| 流域综合治理 | 40 | 79.3 | 55.0 | 25.0 | 20.0 | 58.2 | 73.4 |

—  1  —

|  |  |  | 专栏 1 |  | “十五”计划项目完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划项目 |  | 计划投资 |  | 已完成 |  | 在建项 |  | 未动工 |  | 投资完成情况 |  |
|  |  |  |  |  | 项目比例 |  | 目比例 |  | 项目比例 |  |  |  |
|  | （个） |  | （亿元） |  |  |  |  |  |  |  | 投资 | 比例 |
|  |  |  |  |  | (%) |  | (%) |  | (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (亿元) | (%) |
| 农业面源治理 | 17 |  | 9.6 |  | 47.1 |  | 35.3 |  | 17.6 |  | 4.9 | 50.5 |
| 饮水打井 | 14 |  | 5.3 |  | 78.6 |  | 21.4 |  | 0.0 |  | 1.9 | 35.8 |
| 自身能力建设 | 44 |  | 6.9 |  | 54.5 |  | 36.4 |  | 9.1 |  | 2.1 | 30.4 |
| 合 计 | 496 |  | 407.1 |  | 56.0 |  | 26.2 |  | 17.8 |  | 225.4 | 55.4 |
| 按行政区汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 北 京 | 21 |  | 80.7 |  | 90.5 |  | 9.5 |  | 0.0 |  | 65.6 | 81.3 |
| 天 津 | 24 |  | 63.7 |  | 66.7 |  | 29.2 |  | 4.1 |  | 50.8 | 79.8 |
| 河 北 | 198 |  | 135.9 |  | 43.9 |  | 23.7 |  | 32.3 |  | 47.9 | 35.2 |
| 河 南 | 92 |  | 64.6 |  | 76.1 |  | 18.5 |  | 5.4 |  | 23.8 | 36.9 |
| 山 东 | 62 |  | 32.5 |  | 61.3 |  | 38.7 |  | 0.0 |  | 19.5 | 59.9 |
| 山 西 | 99 |  | 29.7 |  | 48.5 |  | 33.3 |  | 18.2 |  | 17.7 | 59.7 |
| 合 计 | 496 |  | 407.1 |  | 56.0 |  | 26.2 |  | 17.8 |  | 225.4 | 55.4 |

第三条	水污染物排放现状

“十五”期间，海河流域水污染物排放量呈下降趋势。2005 年，

全流域废水排放量 54.3 亿吨，COD 排放量 144.2 万吨，比 2000 年相

比削减了 4.6%，未实现“十五”计划目标。

全流域 30 个地市中，年废水排放量超过 1.5 亿吨的有北京、天

津、石家庄、唐山、新乡、保定、邯郸、焦作、德州、安阳、聊城

等 11 个城市，COD 排放量约占流域总量的 65%，是水污染防治的重

点区域。造纸及纸制品业、化学原料及化学制品制造业、食品加工

—  2  —

业、医药制造业、纺织业等 5 个行业的 COD 排放量占全部重点工业

企业的 70%以上，是排污总量削减的重点行业。

|  | 专栏 2 | 海河流域污染物排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行 政 区 | 废水排放量（亿吨） |  | COD 排放量（万吨） | COD 计划目标（万吨） |
| 北 京 | 10.1 |  | 11.6 | 13.0 |
| 天 津 | 6.0 |  | 14.6 | 16.7 |
| 河 北 | 20.9 |  | 66.1 | 38.6 |
| 河 南 | 6.9 |  | 17.2 | 20.3 |
| 山 东 | 5.9 |  | 20.3 | 10.4 |
| 山 西 | 3.6 |  | 13.8 | 7.7 |
| 内蒙古 | 0.9 |  | 0.6 | - |
| 合 计 | 54.3 |  | 144.2 | 106.7 |

第四条	水环境质量状况

海河流域总体处于重度污染，2005 年 68%的国控断面未达到功

能要求，主要污染指标是 COD、氨氮、BOD5、高锰酸盐指数、石油类、

氟化物、溶解氧、挥发酚，枯水期水质最差。“十五”期间，水质总

体呈改善趋势，2005 年劣Ⅴ类水质断面比例为 54%，比 2000 年减少

了 10 个百分点。流域水质状况详见附表二。

流域内 72%的跨省界断面未达到“十五”计划目标要求。漳卫南

运河水系 7 个跨省界断面中，除浊漳河王家庄断面外，其余 6 个均

未达到“十五”计划目标要求。

海河流域污染严重的河段主要集中在卫运河、桑干河、北运河、

—  3  —

滏阳河、马颊河、府河、清水河、子牙新河、独流减河、永定新河

等支流，水质均劣于 V 类。

流域内 28 个集中式地表水饮用水水源地服务人口约 2000 万人。

这些饮用水水源地中，官厅水库、岗南水库、陡河水库、大黑汀水

库、大浪淀、岳城水库等不同程度出现水质问题，威胁到饮用水安

全。囿于条件限制，“十五”期间未开展饮用水水源地有毒污染指标

的监测。

第五条	污染成因分析

一是区域性和结构性污染依然突出。流域内有北京、天津等经

济发达、排污强度低的地区，但多数城市的经济发展低于全国平均

水平，高耗水、重污染行业比重仍然较大，治理水平总体较低，尚

未实现区域经济建设与环境保护的协调发展。

二是污水处理深度不够。海河流域水资源最为紧缺，河道基本

无天然径流，城镇污水与工业废水达标排放后，大部分水域仍难以

符合水域功能要求。

三是环境监管能力不足。海河流域环境监测、预警、应急处置

和环境执法能力薄弱，有些地区有法不依，执法不严现象较为突出，

环境违法处罚力度不够，重点工业企业偷排、超标排污、超总量排

污的现象不能得到有效遏制。

第六条	水环境压力分析

一是流域经济快速增长，水环境压力将越来越大。根据流域各

—  4  —

省市区经济社会发展规划，若不能严格实施环境准入制度，有效控制新增污染项目，2010 年海河流域排污量将增加 20%以上。根据水（环境）功能区水质保护目标，水利部门提出流域限制排污总量意见，海河流域 COD 限排总量为 28.4 万吨/年，流域水污染防治形势严峻。

二是水环境质量改善需求极其迫切。2008 年北京市将承办奥运会，水环境质量必须明显改善。漳卫南运河是海河流域多年来跨省界污染纠纷集中区域，“十一五”期间水污染必须得到有效控制。

三是群众环境意识提高与环境质量短期内难以有效改善的矛盾将日益突出。海河流域 50%以上的水体水质劣于 V 类，“有河皆干，有水皆污”的现象短期内难以根本改变。随着公众环境意识的不断提高，水环境问题将更加突出。

第二章	指导思想与原则

第七条	指导思想

以科学发展观为指导，落实《国务院关于落实科学发展观加强

环境保护的决定》，重点解决跨省界污染问题，保障饮用水水源地水

质安全。优先解决北京、天津两个直辖市的水环境问题，为举办奥

运会提供良好的水环境。

第八条	规划原则

有限目标，突出重点。充分考虑可行性，优先实施保护饮用水

—  5  —

水源地安全、改善跨界断面水质的治理工程，重点是饮用水水源地污染防治、工业污染治理、城镇污水处理设施建设等项目。

远近结合，标本兼治。既要着力解决当前危害群众健康的突出环境问题，确保城乡居民生产生活用水安全，又要采取治本之策，加强污染源头治理，切实控污减排；既要结合承办奥运会的有利时机加快治理现有污染，努力多还历史欠帐；又要结合流域产业结构调整严格控制新污染，坚决不欠新账；既要重视工程措施削减排污总量，又要加强环境监管巩固治污成果。

政府主导，明确责任。各级人民政府要加强组织协调，加大政策支持力度、资金投入，加快法律法规和制度建设，综合运用经济、法律和必要的行政手段，推进流域水污染治理工程建设。地方人民政府对辖区内水环境质量负责，是水污染防治的责任主体。要落实规划实施的目标责任制、责任追究制和评估考核制。

第九条	规划时段

规划基准年为 2005 年，规划目标年为 2010 年。

第三章	规划目标

第十条	总体目标

2010 年的阶段目标是：饮用水水源地、跨省界断面水环境质量

明显改善，重点工业企业实现全面稳定达标排放，城镇污水处理水

平显著提高，水污染物排放总量得到有效控制，流域水环境监管及

—  6  —

水污染预警和应急处置能力显著增强。

第十一条	水质目标

到 2010 年：

天津市海河干流入海水质达到 V 类；北京市中心城区和新城城

市水系水质平水年基本达到功能要求；流域 28 个集中式地表水饮用

水水源地达到功能要求；跨省界断面水质明显改善；洨 河、卫河等

27 个城市水域水质有所改善。

流域水质目标详见附表三。

第十二条	污染控制目标

到 2010 年，全流域 COD 排放量控制在 123.7 万吨，比 2005 年

削减 14.2%。

| 专栏 3 |  | 海河流域 2010 年污染控制目标表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政区 |  | COD 排放量（万吨） |  | 削减率（%） |
| 北 京 |  | 9.9 |  | 14.7 |
| 天 津 |  | 13.2 |  | 9.6 |
| 河 北 |  | 56.2 |  | 15.0 |
| 河 南 |  | 15.4 |  | 10.5 |
| 山 东 |  | 16.64 |  | 18.0 |
| 山 西 |  | 11.8 |  | 14.5 |
| 内蒙古 |  | 0.6 |  | 0 |
| 合 计 |  | 123.7 |  | 14.2 |

—  7  —

第四章	规划任务

第十三条	实施分区保护战略，防治区域污染

1、海河流域划分为水源地水质保障区、水质率先恢复区、重点

污染防控区和近岸海域水质改善区四类区域，分区提出保护目标和

治理措施。

2、水源地水质保障区包括山西、内蒙古及河北西部北部山区，

以饮用水水源地保护为目标，山西省和内蒙古自治区重点保护桑干

河、漳河、滦河等支流源头水质并维持出境水量，河北西部北部山

区重点保护密云水库、官厅水库、潘家口水库、大黑汀水库、于桥

水库等关系本省以及北京、天津用水安全的大型饮用水水源地。

3、水质率先恢复区包括北京、天津两个直辖市，以水环境质量

全面改善为目标，为 2008 年举办奥运会提供良好的水环境，支撑天

津滨海新区的可持续发展。

4、近岸海域水质改善区包括河北东部和山东北部，以控制入海

陆源污染为目标，减轻渤海污染压力。

5、流域其它区域作为重点污染防控区，以污染物削减为目标，

重点改善漳卫南运河、徒骇马颊河、子牙河等水域水质，逐步解决

流域跨省界污染问题。

第十四条	加强饮用水水源地保护，让人民喝上干净的水

1、严格划定饮用水水源地保护区。依法划定饮用水水源地保护

—  8  —

区。严格划定一级、二级保护区边界，并设置明确的界限标志。逐

步开展村镇集中式饮用水水源地保护区划定工作，加强农村饮用水

水源地的污染防治。将南水北调输水线路区划定为饮用水水源保护

区，按照保护区的要求严格管理。

2、全面开展流域内城镇集中式饮用水水源地调查，定期发布饮

用水水源地水质信息，接受公众监督。扩大监测范围，提高监测频

率，地级及以上城市集中式饮用水水源地每年至少进行一次水质全

指标监测分析。

3、制定饮用水水源地水质达标实施方案。严格依法执行违法违

规企业排污口关停、垃圾清运处理、水产与畜禽养殖控制等各项环

境管理措施，坚决取缔水源保护区内的直接排污口，严防养殖业污

染水源，防止有毒有害物质进入饮用水水源保护区，水源地上游支

流入库水质达到功能要求。

4、制定饮用水水源污染应急预案。对威胁饮用水水源地安全的

重点污染源要逐一建立应急预案，建立饮用水水源的污染来源预警、

水质安全应急处理和水厂应急处理三位一体的饮用水水源应急保障

体系。流域内地级及以上城市建立饮用水水源污染应急预案。

海河流域重点监控饮用水水源地详见附录一。

第十五条	加强工业企业深度治理，有效削减排污总量

1、实行强制淘汰制度，加大工业结构调整力度，促进流域工业

企业污染深度治理。严格执行国家产业政策，不得新上、转移、生

—  9  —

产和采用国家明令禁止的工艺和产品，严格控制限制类工业和产品，

禁止转移或引进重污染项目，鼓励发展低污染、无污染、节水和资

源综合利用的项目。鼓励工业企业在稳定达标排放的基础上进行深

度治理，鼓励企业集中建设污水深度处理设施。

2、积极推进清洁生产，大力发展循环经济。要按照循环经济理

念调整经济发展模式和产业结构。鼓励企业实行清洁生产和工业用

水循环利用，发展节水型工业。到 2010 年，化工、造纸行业所有企

业依法实行强制清洁生产审核，对存在严重污染隐患的企业依法实

行强制清洁生产审核。

3、严格环保准入。新建项目必须符合国家产业政策，执行环境

影响评价和“三同时”制度。从严审批新建与扩建产生有毒有害污

染物的建设项目。暂停审批超过污染物总量控制指标地区的新增污

染物排放量的建设项目。切实加强“三同时”验收，做到增产不增

污。

4、继续实施工业污染物总量控制。开展工业污染源普查，建立

污染源台帐。推行排污许可证制度。依法按流域总量控制要求发放

排污许可证，把总量控制指标分解落实到污染源。

5、加强对重点工业污染源监管。700 家重点工业污染源要安装

自动监控装置，实行实时监控、动态管理。增加污染物排放监督性

监测和现场执法检查频次，重点监测和检查有毒污染物排放和应急

处置设施情况。要求企业对各类生产和消防安全事故制定环保处置

—  10  —

预案、建设环保应急处置设施。

重点监控的污染源名单详见附录二。

第十六条	加快污水处理设施建设，有效控制城镇污染

1、合理确定污水处理厂设计标准及处理工艺。污水处理厂建设

要按照“集中和分散”相结合的原则优化布局，根据当地特点合理

确定设计标准，选择处理工艺。所有的污水处理厂必须达到一级 B

排放标准（GB 18918-2002），对直接排入渤海及封闭或半封闭水体、

现已富营养化或存在富营养化威胁的水域的，应选用具有强化除磷

脱氮功能的处理工艺。污水处理设施建设要与供水、用水、节水与

再生水利用统筹考虑，省辖市污水再生利用率要达到污水处理量的

20％以上。

2、加强污水处理厂配套工程建设。污水处理系统建设的原则是

“管网优先”，大力推行雨污分流，加强对现有雨污合流管网系统改

造，提高城镇污水收集的能力和效率。高度重视污水处理厂的污泥

处理处置，新建污水处理厂和现有污水处理厂改造要统筹考虑配套

建设污泥处理处置设施。北京、天津、石家庄 3 市建设污泥集中综

合处理处置工程。污水管网，政府要承担起主要的建设任务。

3、节约用水，提高城市污水再生水利用率。采用分散与集中相

结合的方式，建设污水处理厂再生水处理站和加压泵站；在具备条

件的机关、学校、住宅小区新建再生水回用系统，大力推广污水处

理厂尾水生态处理，加快建设尾水再生利用系统，城镇景观、绿化、

—  11  —

道路冲洒等优先利用再生水。

4、加强污水处理费征收。流域内所有城市（县）必须加大污水

处理费的收缴力度，将收费标准提高到保本微利水平。各地应结合

本地区污水处理设施运行成本，制订最低收费标准，当地政府安排

专项财政补贴资金确保设施正常运行。

5、加强城镇污水处理工程建设与运营监管。污水处理设施设计

要合理选择工艺，严格控制规模与投资。污水处理设施建设要政府

引导与市场运作相结合，推行特许经营，加快建设进度。“十一五”

期间投产的污水处理厂当年实际处理量不得低于设计能力的 60%，投

产三年以上的污水处理厂污水处理量不得低于设计能力的 75%。城镇

污水处理厂进、出水口应全部安装在线监控装置，并与环保、建设

等部门联网，实现污水处理厂的动态监督与管理。

第十七条	采取综合措施，提高湖库污染治理水平

1、将密云水库、官厅水库、于桥水库、潘家口水库、大黑汀水

库、岳城水库、岗南水库、黄壁庄水库、白洋淀、西大洋水库、王

快水库等作为流域重点污染控制和水质改善湖、库，“十一五”期间，

在污染物总量控制的基础上，实施面源污染控制，治理畜禽养殖污

染，建设生态修复工程。

2、加快湖、库周边地区农产品种植结构调整力度，发展生态农

业、有机农业，各级政府加强政策引导，给予必要的技术支持，推

广测土配方施肥等科学技术，科学合理施用化肥农药。

—  12  —

3、全面治理畜禽养殖污染，严格控制畜禽养殖规模，鼓励养殖

方式由散养向规模化养殖转化。湖库周围要划定畜禽禁养区，禁养

区内不得新建畜禽养殖场，已建的畜禽养殖场要限期搬迁或关闭。

规模化畜禽养殖场的管理方式要等同于工业污染源，加强污染物的

综合利用，力争到 2010 年实现达标排放。

4、结合社会主义新农村建设，指导湖库周边乡镇编制农村环境

综合整治规划，推进农村社区环境基础设施建设，改水、改厨、改

厕，建立生活垃圾收集处理系统，减少农村污染对湖、库水质的影

响。

5、在重点湖、库和重点河流入湖、库口建设生态湖滨带和前置

库等生态修复工程，选择适宜的地区进行生态屏障建设。种植有利

于净化水体的植物，提高水体自净能力。对主要入湖、库河流，要

逐条进行综合治理，逐步恢复生态功能。

第十八条	规划项目与投资估算

按照有限目标，突出重点、提高效率的原则，确定规划项目 524

个，投资约 294.97 亿元。其中：北京市 23 个项目，投资 33.78 亿

元；天津市 39 个项目，投资 49.59 亿元；河北 158 个项目，投资 89.93

亿元；河南 93 个项目，投资 38.16 亿元；山东 96 个项目，投资 36.64

亿元；山西 99 个项目，投资 39.00 亿元；内蒙古 16 个项目，投资

7.87 亿元。各省市区项目汇总见附表四。

1、工业污染治理项目 269 个，投资约 65.37 亿元。项目完成后

—  13  —

可增加工业 COD 削减能力约 10 万吨/年。工业污染防治项目见附表

五。

2、城镇污水处理设施建设项目 234 个，新增处理规模为 784.9

万吨/日，投资 213.53 亿元。其中优先项目 107 个，处理规模 438.6

万吨/日，投资约 109.98 亿元；备选项目 127 个，处理规模 346.3

万吨/日，投资约 103.55 亿元。项目建成并全部正常运行，可新增

COD 削减能力约 40 万吨/年。城镇污水处理设施项目见附表六。

3、重点区域污染防治项目 21 个，投资约 16.07 亿元。详见附

表七。

第五章	保障措施

第十九条	加强统一领导，落实目标责任

落实各级人民政府的环境保护目标责任制。规划实施的责任主

体是地方人民政府。各省（直辖市、自治区）人民政府要把规划目

标与任务分解落实到市（县）级人民政府，制定年度实施方案，并

纳入地方国民经济和社会发展年度计划组织实施。地方各级人民政

府要实行党政一把手亲自抓、负总责，按期高质量完成规划任务。

国务院各部门要分工负责、各司其职、各负其责。

第二十条	强化环境法治，依法追究责任

建立问责制，对因决策失误造成重大环境事故、严重干扰正常

—  14  —

环境执法的领导干部和公职人员，要追究责任。建立排污单位环境

责任追究制度。排污单位要认真落实规划要求，明确本单位的水环

境保护职责。政府明令关停单位要按时完成，限期治理单位要认真

落实整改措施，实施清洁生产单位要按同行业高标准严格执行，存

在污染隐患单位要及时采取防范措施。对造成环境危害的单位要依

法追究责任，依法进行环境损害赔偿。坚决遏制超标排放等违法现

象。每年开展环保专项执法检查，结果向社会公布，接受群众监督。

对违规排污企业主要责任人及失职、渎职的领导干部，要坚决查处，

情节严重的要追究刑事责任。

第二十一条	多方筹集资金，落实规划项目

坚持政府引导、市场为主、公众参与的原则，建立政府、企业、

社会多元化投入机制，拓宽融资渠道，落实规划项目建设资金。各

级地方人民政府尽快落实污水、垃圾处理收费政策，加快项目前期

工作，将其纳入本级基本建设投资计划，并对污染处理设施的建设

用地、用电、设备折旧、税收等实行政策优惠。重点治理企业要积

极筹集治理资金。企业改制要明确治理污染的责任。鼓励专业化公

司承担污染治理设施的建设或运营。

第二十二条	提升监管能力，严格执法监督

加强水质监测能力，对流域内省、市骨干监测站重点配置一些

分析有毒有害污染物的监测仪器设备，县级站重点补充必要的仪器

设备，形成由国控、省控、市控监测断面组成的水环境监测体系，

—  15  —

实现流域主要河流跨省界、市界断面水质的全面监控。提升执法监

察能力，强化水污染应急和污染源监控能力，流域内重点工业污染

源和污水处理厂的在线监控装置，按要求与环保、建设等部门联网，

做到实时监控，动态管理。提高监管支撑能力，国家建立海河流域

污染源、水环境质量和应急系统的综合信息管理平台，加强环境监

测与监察队伍的技术培训，开展海河流域地下水污染现状、土壤污

染状况调查与评估。

第二十三条	加强科研力度，提供决策支持

加强海河流域社会经济发展与水环境保护综合研究，为流域水

污染防治和水环境保护提供决策支持，不断提高流域水污染治理效

率与水平。选择典型区域进行排污许可证发放试点。研究农业面源

污染的影响及控制措施，选择代表性区域进行示范。

第二十四条	鼓励公众参与，保护环境权益

加强环境宣传与教育，调动全社会的积极性推动规划任务的实

施。要通过设置热线电话、公众信箱、开展社会调查或环境信访等

途径获得各类公众反馈信息，及时解决群众反映强烈的环境问题。

环保、水利、建设、卫生等部门密切配合，建立环境信息共享与公

开制度。公民、法人或其他组织受到水污染威胁或损害时，可通过

民事诉讼提出污染补偿等要求，使合法的环境权益得到保障。

第二十五条	实施规划评估，明确奖惩措施

实行规划年度评估制度。流域内各级人民政府要建立与总量控

—  16  —

制相适应的统计、监测与考核体系。每年对规划实施进展、水质情

况、排污总量和环境管理等情况进行年度分析和评估，2010 年进行

评估与考核。对未通过考核且整改不到位或因工作不力造成重大社

会影响的，按照有关规定追究该地区相关责任人员的责任。

—  17  —

附表一：

规	划	范	围	表

| 地级行政区 | 县 级 行 政 区 |
| --- | --- |

北京市共 10 个县区

北京市区、怀柔、昌平、大兴、顺义、房山、平谷、通州、门头沟区、延庆县、

北京市

密云县

天津市共 11 个县区

天津市区、塘沽、汉沽、武清、宝坻、大港、市开发区、保税区、市高新区、蓟

天津市

县、宁河县、静海县

河北省 11 个地市共 127 个县市

| 石家庄 | 石家庄市区、藁城市、新乐市、井陉县、正定县、栾城县、行唐县、灵寿县、高 |
| --- | --- |
|  | 邑县、深泽县、赞皇县、无极县、平山县、元氏县、赵县、晋州市、新集市 |
| 张家口 | 张家口市区、宣化县、张北县、康保县、沽源县、尚义县、蔚县、阳原县、怀安 |
|  | 县、涿鹿县、赤城县、崇礼县 |
| 秦皇岛 | 秦皇岛市区、昌黎县、抚宁县、卢龙县、青龙满族自治县 |
| 唐 山 | 唐山市区、遵化市、滦县、滦南县、乐亭县、迁西县、玉田县、唐海县、丰润县 |
| 廊 坊 | 廊坊市区、霸州市、三河市、固安市、永清市、香河市、大城县、文安县、大厂 |
|  | 回族自治县 |
|  | 保定市区、涿州市、安国市、高碑店市、满城县、清苑县、易县、徐水县、涞源 |
| 保 定 | 县、定兴县、顺平县、唐县、望都县、涞水县、高阳县、安新县、雄县、容城县、 |
|  | 曲阳县、阜平县、博野县、满城县 |
| 沧 州 | 沧州市区、泊头市、任丘市、黄骅市、河间市、沧县、青县、东光县、海兴县、 |
|  | 盐山县、肃宁县、南皮县、吴桥县、献县、孟村回族自治县、海兴县 |

—  18  —

| 地级行政区 | 县 级 行 政 区 |
| --- | --- |
| 承 德 | 承德市区、鹰手营子矿区、承德县、平泉县、滦平县、隆化县、宽城满族自治县、 |
|  | 围场县 |
| 衡 水 | 衡水市区、枣强县、武邑县、饶阳县、安平县、故城县、景县、阜城县 |
| 邢 台 | 邢台市区、南宫市、沙河市、邢台县、临城县、内丘县、柏乡县、隆尧县、任县、 |
|  | 南和县、宁晋县、巨鹿县、新河县、广宗县、平乡县、威县、清河县、宁晋县 |
| 邯 郸 | 邯郸市区、武安市、邯郸县、临漳县、成安县、大名县、涉县、磁县、肥乡县、 |
|  | 鸡泽县、广平县、馆陶县、魏县、曲周县 |

河南省 5 个地市共 17 个县市

焦	作	焦作市区、修武县、博爱县、武陟县

新	乡	新乡市区、卫辉市、辉县市、新乡县、获嘉县

鹤	壁	鹤壁市区、淇县、浚县

安	阳	安阳市区、安阳县、汤阴县、滑县、林州市、内黄县

濮	阳	濮阳市区、清丰县、南乐县、濮阳县

山东 4 个地市共 23 个县市

| 滨 州 | 滨州市区、惠民县、无棣县、沾化县、阳信县 |
| --- | --- |
| 聊 城 | 聊城市区、临清市、阳谷县、莘县、茌平县、东阿县、冠县、高唐县 |
| 济 南 | 济阳县、商河县 |
| 德 州 | 德州市区、禹城市、乐陵市、齐河县、平原县、陵县、宁津县、庆云县、临邑县、 |
|  | 武城县、夏津县 |
| 山西 6 个地市共 37 个县市 |  |
| 大 同 | 大同市区、阳高县、天镇县、广灵县、灵丘县、浑源县、左云县、大同县 |
| 阳 泉 | 阳泉市区、平定县、盂县 |
| 朔 州 | 朔州市区、山阴县、应县、右玉县、怀仁县、平鲁区 |

—  19  —

| 地级行政区 | 县 级 行 政 区 |
| --- | --- |
| 长 治 | 长治市区、潞城市、屯留县、长治县、襄垣县、平顺县、黎城县、壶关县、长子 |
|  | 县、武乡县、沁县、陵川县 |
| 忻 州 | 忻州市区、原平市、定襄市、五台县、代县、繁峙县、宁武县、神池县 |
| 晋 中 | 榆社县、左权县、和顺县、昔阳县、寿阳县 |

内蒙古 2 个地市共 7 个县市旗

锡林郭勒盟	多伦县、太仆寺旗、正蓝旗、正镶白旗

乌兰察布	丰镇市、兴河县、凉城县

—  20  —

附表二：

水	质	状	况	表

| 河流名称 | 省 区 |  | 断面名称 | 十五目标 | 现状水质 | 超 标 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北运河 | 北 | 京 | 榆林庄 | * | 劣Ⅴ | COD71mg/l |
| 潮 河 | 北 | 京 | 古北口 | Ⅱ | Ⅱ |  |

—  21  —

| 河流名称 | 省 区 | 断面名称 | 十五目标 | 现状水质 | 超 标 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 妫水河 | 北 京 | 谷家营 | Ⅱ | Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、COD |
| 拒马河 | 北 京 | 大沙地 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 永定河 | 北 京 | 沿河城 | Ⅱ | Ⅳ | 高锰酸盐指数、氨氮、石油 |
|  |  |  |  |  | 类、COD、氟化物 |
| 白 河 | 河 北 | 后 城 | Ⅱ | Ⅳ | 石油类、铅 |
| 北运河 | 河 北 | 王家摆 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、 |
|  |  |  |  |  | 石油类、COD |
| 岔 河 | 河 北 | 东宋门 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、 |
|  |  |  |  |  | COD |
| 陡 河 | 河 北 | 涧河口 | Ⅴ | Ⅴ |  |
| 府 河 | 河 北 | 安 州 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 溶解氧、高锰酸盐指数、 |
|  |  |  |  |  | BOD5、氨氮、COD |
| 府 河 | 河 北 | 焦 庄 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 溶解氧、高锰酸盐指数、 |
|  |  |  |  |  | BOD5、氨氮、COD |
|  |  |  |  |  | 溶解氧、高锰酸盐指数、 |
| 滏阳河 | 河 北 | 艾辛庄 | Ⅴ | 劣Ⅴ | BOD5、氨氮、石油类、COD、 |
|  |  |  |  |  | 氟化物 |
| 滏阳河 | 河 北 | 曲 周 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 |
| 滏阳河 | 河 北 | 小范桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、 |
|  |  |  |  |  | COD |
| 滹沱河 | 河 北 | 下槐镇 | Ⅲ | Ⅳ | 石油类 |
| 拒马河 | 河 北 | 码 头 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、氨氮、COD |
| 柳 河 | 河 北 | 大杖子（二） | Ⅳ | Ⅱ |  |
| 滦 河 | 河 北 | 大黑汀水库 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 滦 河 | 河 北 | 大杖子（一） | Ⅳ | Ⅴ | COD |

—  22  —

| 河流名称 | 省 区 | 断面名称 | 十五目标 | 现状水质 | 超 标 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绵河-冶河 | 河 北 | 地 都 | Ⅲ | Ⅴ | 石油类、COD |
| 南排河 | 河 北 | 李家堡一 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、 |
|  |  |  |  |  | COD |
| 南运河 | 河 北 | 青县桥 | Ⅲ | Ⅳ | 石油类 |
|  |  |  |  |  | 溶解氧、高锰酸盐指数、 |
| 南运河 | 河 北 | 桑园桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | BOD5、氨氮、石油类、挥发 |
|  |  |  |  |  | 酚、COD、氟化物 |
| 清水河 | 河 北 | 老鸦庄 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 溶解氧、高锰酸盐指数、BOD5、 |
|  |  |  |  |  | 氨氮、COD、氟化物、砷 |
| 桑干河 | 河 北 | 揣骨疃 | Ⅲ | 劣Ⅴ | BOD5、COD、氟化物 |
| 桑干河 | 河 北 | 温泉屯 | Ⅳ | Ⅲ |  |
| 石津总干渠 | 河 北 | 南张村 | Ⅴ | Ⅳ |  |
| 卫运河 | 河 北 | 龙王庙 | * | 劣Ⅴ | COD151mg/l |
| 卫 河 | 河 北 | 徐万苍 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、 |
|  |  |  |  |  | COD |
|  |  |  |  |  | 溶解氧、高锰酸盐指数、 |
| 卫运河 | 河 北 | 临清（陈窑） | Ⅴ | 劣Ⅴ | BOD5、氨氮、石油类、COD、 |
|  |  |  |  |  | 氟化物 |
| 宣惠河 | 河 北 | 大口河口 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、氨氮 |
| 洋 河 | 河 北 | 八号桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | BOD5、氨氮、氟化物、砷 |
| 洋 河 | 河 北 | 洋河口 | Ⅲ | Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5 |
| 洋 河 | 河 北 | 左卫桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 挥发酚、砷 |
| 漳 河 | 河 北 | 刘家庄 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 漳 河 | 河 北 | 岳城水库出口 | Ⅱ | Ⅱ |  |

—  23  —

| 河流名称 | 省 区 | 断面名称 | 十五目标 | 现状水质 | 超 标 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 溶解氧、高锰酸盐指数、 |
| 子牙新河 | 河 北 | 五 星 | Ⅳ | 劣Ⅴ | BOD5、氨氮、石油类、挥发 |
|  |  |  |  |  | 酚、COD、氟化物 |
| 汤 河 | 河 南 | 汤河水库 | Ⅳ | Ⅴ | 氨氮 |
| 大沙河 | 河 南 | 修武水文站 | Ⅳ | 劣Ⅴ | BOD5、氨氮、石油类、氟化物 |
| 马颊河 | 河 南 | 南乐水文站 | * | 劣Ⅴ | COD38mg/l |
| 淇 河 | 河 南 | 黄花营 | Ⅱ | Ⅱ |  |
| 卫 河 | 河 南 | 南乐元村集 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、 |
|  |  |  |  |  | COD |
| 卫 河 | 河 南 | 小河口 | * | 劣Ⅴ | COD105mg/l |
| 岔 河 | 山 东 | 田龙庄 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、 |
|  |  |  |  |  | 挥发酚、COD、氟化物 |
| 金堤河 | 山 东 | 张 秋 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、挥发 |
|  |  |  |  |  | 酚、COD |
|  |  |  |  |  | 高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、 |
| 马颊河 | 山 东 | 任堂桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 石油类、挥发酚、COD、氟 |
|  |  |  |  |  | 化物 |
| 马颊河 | 山 东 | 胜利桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、 |
|  |  |  |  |  | 石油类、COD |
| 徒骇河 | 山 东 | 毕 屯 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、 |
|  |  |  |  |  | 石油类、COD、氟化物 |
| 徒骇河 | 山 东 | 富 国 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、 |
|  |  |  |  |  | 石油类、COD |
| 卫运河 | 山 东 | 称勾湾 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、 |
|  |  |  |  |  | COD、氟化物 |
|  |  |  |  |  | 溶解氧、高锰酸盐指数、 |
| 漳卫新河 | 山 东 | 小泊头桥 | Ⅲ | 劣Ⅴ | BOD5、氨氮、石油类、挥发 |
|  |  |  |  |  | 酚、COD |
| 桑干河 | 山 西 | 册田水库出口 | * | 劣Ⅴ | COD81mg/l |

—  24  —

| 河流名称 | 省 区 | 断面名称 | 十五目标 | 现状水质 | 超 标 指 标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浊漳河 | 山 西 | 王家庄 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 北运河 | 天 津 | 北运河土门楼 | Ⅴ | Ⅴ |  |
| 潮白新河 | 天 津 | 大套桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮 |
| 独流减河 | 天 津 | 工农兵防潮闸 | Ⅴ | 劣Ⅴ | BOD5、石油类、COD、氟化物 |
| 海 河 | 天 津 | 海河大闸 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 氨氮、COD |
| 海 河 | 天 津 | 三岔口 | Ⅴ | Ⅳ |  |
| 黑龙港河 | 天 津 | 东港拦河闸 | Ⅴ | Ⅴ |  |
| 黎 河 | 天 津 | 果河桥 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 淋 河 | 天 津 | 淋河桥 | Ⅲ | Ⅰ |  |
| 沙 河 | 天 津 | 沙河桥 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 引滦入津河 | 天 津 | 宜兴埠泵站 | Ⅲ | Ⅱ |  |
| 引滦入津河 | 天 津 | 于桥出口 | Ⅲ | Ⅲ |  |
| 永定新河 | 天 津 | 塘汉公路大桥 | Ⅴ | 劣Ⅴ | BOD5、氨氮、COD、氟化物 |
| 子牙河 | 天 津 | 小河闸 | Ⅴ | Ⅴ |  |
| 滦 河 | 内蒙古 | 大河口 | Ⅲ | Ⅲ | 高锰酸盐指数、石油类 |
| 饮马河 | 内蒙古 | 四城洼 | Ⅲ | Ⅲ | 溶解氧 |

注：表中“*”代表属于枯水期无天然径流的水体断面， “十五”规划目标为 COD≤70mg/L，超标指标中仅列 COD 浓度。

附表三：

水	质	目	标	表

—  25  —

| 省 区 |  | 地 市 | 水 域 | 断 面 名 称 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饮用水水源地 |  |  |  |  |  |
| 北 京 |  | 北 京 | 密云水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 北 京 |  | 北 京 | 官厅水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 天 津 |  | 天 津 | 宜兴埠泵站 | 取 水 口 | Ⅲ |
| 天 津 |  | 天 津 | 于桥水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 河 北 |  | 石家庄 | 岗南水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 河 北 |  | 石家庄 | 黄壁庄水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 河 北 |  | 秦皇岛 | 石河水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 河 北 |  | 秦皇岛 | 汤河水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 河 北 |  | 秦皇岛 | 洋河水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 河 北 |  | 秦皇岛 | 桃林口水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 河 北 |  | 唐 山 | 陡河水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 河 北 |  | 唐 山 | 大黑汀水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 河 北 |  | 保 定 | 西大洋水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 河 北 |  | 衡 水 | 衡水湖 | 大 赵 闸 | Ⅱ |
| 河 北 |  | 邢 台 | 朱庄水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 河 北 |  | 邯 郸 | 岳城水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 河 北 |  | 邯 郸 | 东武仕水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 河 北 |  | 沧 州 | 大浪淀 | 水库出口 | Ⅱ |
| 河 南 |  | 安 阳 | 淇 河 | 黄 花 营 | Ⅱ |
| 河 南 |  | 安 阳 | 岳城水库 | 水库出口 | Ⅱ |
| 山 东 |  | 滨 州 | 沾化引黄渠、思源湖 | 水库出口 | Ⅲ |
| 山 东 |  | 滨 州 | 沾化引黄渠、河贵水库 | 水库出口 | Ⅲ |

—  26  —

| 省 区 | 地 市 | 水 域 | 断 面 名 称 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 山 东 | 滨 州 | 孟家水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 山 东 | 滨 州 | 三角洼水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 山 东 | 滨 州 | 幸福水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 山 东 | 滨 州 | 秦台水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 山 东 | 滨 州 | 月明洼水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 山 东 | 滨 州 | 芦家河子水库 | 水库出口 | Ⅲ |
| 跨省界 |  |  |  |  |
| 北 京 | 北 京 | 拒马河 | 张坊（京-冀） | Ⅲ |
| 北 京 | 北 京 | 泃 河 | 东店（京-冀） | COD70mg/l |
| 北 京 | 北 京 | 北运河 | 榆林庄（京-冀） | COD50mg/l |
| 天 津 | 天 津 | 淋 河 | 淋河桥（冀-津） | Ⅲ |
| 天 津 | 天 津 | 沙 河 | 沙河桥（冀-津） | Ⅲ |
| 天 津 | 天 津 | 黎 河 | 黎河桥（冀-津） | Ⅲ |
| 天 津 | 天 津 | 北运河 | 土门楼（冀-津） | Ⅴ |
| 天 津 | 天 津 | 潮白河 | 大套桥（冀-津） | Ⅴ |
| 河 北 | 廊 坊 | 龙 河 | 大王务（冀-津） | Ⅴ |
| 天 津 | 天 津 | 永定河 | 来家庄（冀-津） | Ⅲ |
| 天 津 | 天 津 | 大清河 | 台头（冀-津） | Ⅴ |
| 河 北 | 保 定 | 拒马河 | 码头（京-冀） | Ⅳ |
| 河 北 | 承 德 | 潮 河 | 古北口（冀-京） | Ⅱ |
| 河 北 | 张家口 | 白 河 | 后城（冀-京） | Ⅲ |
| 河 北 | 张家口 | 清水河 | 墙子路（冀-京） | Ⅲ |
| 河 北 | 张家口 | 洋 河 | 八号桥（冀-京） | Ⅴ |

—  27  —

| 省 区 | 地 市 | 水 域 | 断 面 名 称 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河 北 | 邯 郸 | 卫运河河北段 | 北馆陶（东线） | Ⅴ |
| 河 北 | 沧 州 | 南运河河北段 | 青县桥（东线） | Ⅲ |
| 河 北 | 沧 州 | 清凉江河北段 | 杨二庄（东线） | Ⅲ |
| 河 南 | 濮 阳 | 马颊河 | 南乐水文站 | COD50mg/l |
|  |  |  | （豫-鲁） |  |
| 河 南 | 濮 阳 | 卫运河 | 龙王庙（豫-鲁） | COD70mg/l |
| 山 东 | 德 州 | 南运河 | 第三店（ 鲁-冀） | Ⅲ |
| 山 西 | 大 同 | 桑干河 | 册田水库 | COD60mg/l |
| 山 西 | 阳 泉 | 绵河-桃河 | 娘 子 关 | Ⅳ |
| 山 西 | 忻 州 | 滹沱河 | 南 庄 | Ⅲ |
| 山 西 | 大 同 | 唐 河 | 南水芦 | Ⅳ |
| 山 西 | 晋 中 | 清漳河 | 左权麻田 | Ⅳ |
| 山 西 | 长 治 | 浊漳河 | 王家庄 | Ⅲ |
| 内蒙古 | 锡林郭勒盟 | 滦 河 | 大河口（蒙－晋） | Ⅲ |
| 内蒙古 | 乌兰察布 | 饮马河 | 四城洼（蒙-冀） | Ⅲ |
| 城市重点水体 |  |  |  |  |
| 北 京 | 北 京 | 坝 河 | 楼梓庄 | 改善 |
| 北 京 | 北 京 | 温榆河 | 北关闸 | 改善 |
| 北 京 | 北 京 | 通惠河 | 养鱼池出口 | 改善 |
| 北 京 | 北 京 | 清 河 | 羊坊闸 | 改善 |
| 天 津 | 天 津 | 海河干流 | 三岔口（入海） | Ⅴ |
| 河 北 | 石家庄 | 洨 河 | 大石桥 | 改善 |
| 河 北 | 唐 山 | 陡 河 | 涧河口 | 改善 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 汤 河 | 汤河口 | Ⅲ |

—  28  —

| 省 区 | 地 市 | 水 域 | 断 面 名 称 | 水质目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 河 北 | 邯 郸 | 滏阳河 | 曲 周 | 改善 |
| 河 北 | 邢 台 | 牛尾河 | 后西吴村 | 改善 |
| 河 北 | 保 定 | 府 河 | 安 州 | 改善 |
| 河 北 | 张家口 | 清水河 | 老鸦庄 | V |
| 河 北 | 张家口 | 洋 河 | 八号桥 | 改善 |
| 河 北 | 承 德 | 武烈河 | 雹神庙 | 改善 |
| 河 北 | 衡 水 | 滏阳河 | 小范桥 | 改善 |
| 河 南 | 安 阳 | 卫 河 | 张 固 | 改善 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 卫 河 | 汤河水库 | V |
| 河 南 | 新 乡 | 卫 河 | 卫辉小河口 | 改善 |
| 河 南 | 焦 作 | 卫 河 | 修武水文站 | V |
| 山 东 | 济 南 | 图骇河 | 申 桥 | 改善 |
| 山 东 | 德 州 | 南运河 | 第三店 | Ⅲ |
| 山 东 | 聊 城 | 卫运河 | 油坊桥 | Ⅴ |
| 山 东 | 滨 州 | 秦口河 | 下洼闸 | 改善 |
| 山 东 | 滨 州 | 潮 河 | 邵 家 | 改善 |
| 山 西 | 大 同 | 桑干河 | 利仁皂 | 改善 |
| 山 西 | 晋 中 | 清漳河 | 左权麻田 | Ⅲ |
| 山 西 | 忻 州 | 滹沱河 | 南 庄 | 改善 |

附表四：

项	目	投	资	汇	总	表

—  29  —

| 项 目 类 别 |  | 北京 | 天津 | 河北 | 河南 | 山东 | 山西 | 内蒙古 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 个 数 | 0 | 6 | 73 | 68 | 64 | 53 | 5 | 269 |
| 工业治理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 | 投资 | 0 | 3.94 | 20.28 | 17.22 | 15.4 | 7.43 | 1.1 | 65.37 |
|  | （亿元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 个 数 | 23 | 32 | 84 | 21 | 21 | 43 | 10 | 234 |
| 城市污水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处理规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 处理及再 |  | 103.5 | 111 | 289 | 98.5 | 71 | 96.3 | 15.6 | 784.9 |
|  | （万吨/日） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资 | 33.78 | 45.49 | 69.05 | 17.55 | 14.17 | 27.62 | 5.87 | 213.53 |
|  | （亿元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点区域 | 个 数 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 1 | 21 |
| 污染防治 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  | 0 | 0.16 | 0.6 | 3.39 | 7.07 | 3.95 | 0.9 | 16.07 |
|  | （亿元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 个 数 | 23 | 39 | 158 | 93 | 96 | 99 | 16 | 524 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33.78 | 49.59 | 89.93 | 38.16 | 36.64 | 39 | 7.87 | 294.97 |
|  | （亿元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表五：

工	业	污	染	防	治	项	目	表

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |

—  30  —

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 天津 6 个项目，估算投资约 3.94 亿元，项目完成后可增加 COD 削减能力约 0.6 万吨/年 |  |  |  |
| 1 | 天 津 | 宝坻区 | 天宝园区污水处理厂 |
| 2 | 天 津 | 塘沽区 | 天津康盛大沽污水深度处理工程 |
| 3 | 天 津 | 静海县 | 天宇科技园污水处理厂 |
| 4 | 天 津 | 静海县 | 大邱庄镇工业污水处理站一期工程 |
| 5 | 天 津 | 静海县 | 大邱庄镇工业污水处理站二期工程 |
| 6 | 天 津 | 开发区 | 开发区化工区特种污水处理项目 |
| 河北 73 个项目，估算投资约 20.28 亿元，项目完成后可增加 COD 削减能力约 3.1 万吨/年 |  |  |  |
| 1 | 河 北 | 石家庄 | 河北威远生物化工股份有限公司废水及异味治理工程 |
| 2 | 河 北 | 石家庄 | 石药集团河北中润制药有限公司污水深度治理工程 |
| 3 | 河 北 | 唐 山 | 河北永新纸业有限公司污水循环利用工程 |
| 4 | 河 北 | 唐 山 | 唐海县八农场造纸企业废水治理工程 |
| 5 | 河 北 | 保 定 | 保定天鹅股份有限公司污水处理工程 |
| 6 | 河 北 | 保 定 | 涞源县污水处理厂中水回用项目 |
| 7 | 河 北 | 沧 州 | 任丘市星火集团黑液治理工程 |
| 8 | 河 北 | 衡 水 | 河北景化化工有限公司混凝沉淀法污水综合治理环保工程 |
| 9 | 河 北 | 衡 水 | 衡水恒兴发电有限责任公司污水深度处理工程 |
| 10 | 河 北 | 衡 水 | 冀州市银海化肥有限责任公司年节水 100 万吨技改工程 |
| 11 | 河 北 | 承 德 | 平泉长城化工有限公司废水深度治理项目 |
| 12 | 河 北 | 承 德 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司废水深度治理项目 |
| 13 | 河 北 | 承 德 | 滦平县伟源矿业有限公司废水深度治理项目 |

—  31  —

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 河 北 | 承 德 | 滦平县建龙矿业有限公司废水深度治理项目 |
| 15 | 河 北 | 承 德 | 围场双九马铃薯淀粉有限公司淀粉废水治理项目 |
| 16 | 河 北 | 承 德 | 承德帝贤针纺股份有限公司印染废水治理工程 |
| 17 | 河 北 | 承 德 | 承德露露股份有限公司污水处理工程 |
| 18 | 河 北 | 邯 郸 | 峰峰集团有限公司矿井水利用项目 |
| 19 | 河 北 | 邯 郸 | 天津天铁冶金集团有限公司热轧废水处理工程 |
| 20 | 河 北 | 邯 郸 | 焦化厂酚氰废水研发技改工程 |
| 21 | 河 北 | 邯 郸 | 格板废酸回收及动力污水处理系统改造工程 |
| 22 | 河 北 | 邯 郸 | 邯郸纵横钢铁污水处理工程 |
| 23 | 河 北 | 邯 郸 | 河北省魏县康达（集团）纸业有限公司黑液治理循环利用装置 |
| 24 | 河 北 | 邯 郸 | 大名县名鼎化工有限责任公司化工废水治理项目 |
| 25 | 河 北 | 邯 郸 | 大名县益康酒精有限责任公司食用酒精废醪液治理项目 |
| 26 | 河 北 | 邯 郸 | 河北中化滏恒股份有限公司日处理 500 吨废水项目 |
| 27 | 河 北 | 邢 台 | 羊绒科技园区污水处理厂 |
| 28 | 河 北 | 邢 台 | 兴泰公司生活污水处理及回用工程 |
| 29 | 河 北 | 邢 台 | 玉峰淀粉糖业有限公司生产工艺改造工程 |
| 30 | 河 北 | 秦皇岛 | 秦皇岛市抚宁化肥厂水闭路循环改造工程 |
| 31 | 河 北 | 秦皇岛 | 秦皇岛天马酒业有限公司酒糟滤液回用项目 |
| 32 | 河 北 | 秦皇岛 | 斌扬集团山海关公牛啤酒厂酿酒废水处理工程 |
| 33 | 河 北 | 张家口 | 河北粤华化工有限公司合成氨污水零排放工程 |

—  32  —

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 河 北 | 张家口 | 张家口保胜能源科技有限公司极板洗涤水及铅尘、酸雾治 |
|  |  |  | 理工程 |
| 35 | 河 北 | 张家口 | 河北燕兴机械有限公司表面处理废水治理工程 |
| 36 | 河 北 | 张家口 | 河北省涿鹿酿酒有限公司酒精糟液回收利用及治理工程 |
| 37 | 河 北 | 张家口 | 张家口双环化肥有限责任公司废水治理工程 |
| 38 | 河 北 | 张家口 | 宣化钢铁集团有限责任公司工业节水及工业废水处理回 |
|  |  |  | 用工程 |
| 39 | 河 北 | 张家口 | 沽源造纸厂废水治理工程 |
| 40 | 河 北 | 张家口 | 龙宇矿业发展有限责任公司废水深度治理项目 |
| 41 | 河 北 | 张家口 | 宣钢焦化厂废水零排放工程 |
| 42 | 河 北 | 张家口 | 河北盛华化工有限公司节水及废水资源化示范项目 |
| 43 | 河 北 | 张家口 | 中国长城葡萄酒有限公司酒泥污染综合治理工程 |
| 44 | 河 北 | 张家口 | 张家口长城酿造集团有限公司糟液回收利用及治理项目 |
| 45 | 河 北 | 张家口 | 张家口金渊矿业有限责任公司工业污水综合治理工程 |
| 46 | 河 北 | 张家口 | 河北万全宏宇化工有限责任公司废水治理工程 |
| 47 | 河 北 | 张家口 | 河北万全力华化工有限责任公司废水治理工程 |
| 48 | 河 北 | 张家口 | 张家口盛源矿业公司宣东矿矿井水处理与利用 |
| 49 | 河 北 | 张家口 | 张家口制药总厂废水处理与回收利用技术改造项目 |
| 50 | 河 北 | 张家口 | 宣化新钟楼啤酒有限公司水污染综合治理工程 |
| 51 | 河 北 | 张家口 | 中昊集团宣化化肥厂污水系统治理项目 |
| 52 | 河 北 | 张家口 | 河北盛化化工有限公司污水治理工程 |
| 53 | 河 北 | 张家口 | 宣化农药厂废水综合处理工程 |

—  33  —

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 54 | 河 北 | 张家口 | 张家口长城酿酒厂废水处理综合利用项目 |
| 55 | 河 北 | 张家口 | 崇礼县东坪金矿污水治理工程 |
| 56 | 河 北 | 张家口 | 万全县三威化工污水综合治理工程 |
| 57 | 河 北 | 张家口 | 油田化学公司污水处理工程 |
| 58 | 河 北 | 张家口 | 市制药总厂万全化工厂废水处理工程 |
| 59 | 河 北 | 张家口 | 万全农药厂废水处理工程 |
| 60 | 河 北 | 张家口 | 金鑫化肥厂治水节水技改工程 |
| 61 | 河 北 | 张家口 | 张家口铅锌集团清羊沟选矿有限公司污水综合治理及重 |
|  |  |  | 复利用项目 |
| 62 | 河 北 | 张家口 | 涿鹿县酿酒厂废水综合治理工程 |
| 63 | 河 北 | 张家口 | 河北天宝化工股份公司废水综合治理工程 |
| 64 | 河 北 | 张家口 | 涿鹿县造纸厂清洁生产废水综合治理工程 |
| 65 | 河 北 | 张家口 | 河北天露糖业有限公司废水处理及综合利用项目 |
| 66 | 河 北 | 张家口 | 宣化造纸厂调整产品结构、污水综合治理工程 |
| 67 | 河 北 | 张家口 | 怀来怀涿葡萄酒庄园有限公司污水治理项目 |
| 68 | 河 北 | 张家口 | 张家口市玻璃厂污水综合治理工程 |
| 69 | 河 北 | 张家口 | 怀来华美新材料有限公司治理项目 |
| 70 | 河 北 | 张家口 | 河北省蔚县酒厂酒精糟液治理工程 |
| 71 | 河 北 | 张家口 | 万全县啤酒厂污水综合治理工程 |
| 72 | 河 北 | 张家口 | 塞北乳业有限公司污水治理工程 |
| 73 | 河 北 | 张家口 | 宣东二号矿井水处理及综合利用项目 |

—  34  —

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 河南 68 个项目，估算投资约 17.22 亿元，项目完成后可增加 COD 削减能力约 2.6 万吨/年 |  |  |  |
| 1 | 河 南 | 焦 作 | 河南佰利联化学股份有限公司污水处理工程 |
| 2 | 河 南 | 焦 作 | 月山啤酒股份有限公司污水处理工程 |
| 3 | 河 南 | 焦 作 | 博爱县东方实业有限责任公司污水处理工程 |
| 4 | 河 南 | 焦 作 | 博爱源泰化电有限责任公司污水处理工程 |
| 5 | 河 南 | 焦 作 | 河南华威裘皮有限公司污水处理工程 |
| 6 | 河 南 | 焦 作 | 武陟县绿宇化电有限责任公司污水处理工程 |
| 7 | 河 南 | 焦 作 | 风神轮胎股份有限公司废水综合治理项目 |
| 8 | 河 南 | 新 乡 | 河南中科化工有限责任公司污水清洁生产工程 |
| 9 | 河 南 | 新 乡 | 新乡制药股份有限公司污水处理工程 |
| 10 | 河 南 | 新 乡 | 新乡化纤股份有限公司污水处理回用工程 |
| 11 | 河 南 | 新 乡 | 新乡市华新造纸厂污水处理工程 |
| 12 | 河 南 | 新 乡 | 东风造纸总厂废水综合处理工程及深度处理项目 |
| 13 | 河 南 | 新 乡 | 河南省百泉春酒业有限公司清洁生产及废水综合处理工程 |
| 14 | 河 南 | 新 乡 | 新乡市永昌化工有限责任公司生产污水综合处理工程 |
| 15 | 河 南 | 新 乡 | 河南省昊利达化工有限公司氮肥污水综合治理工程 |
| 16 | 河 南 | 新 乡 | 卫辉市华瑞实业有限公司淀粉废水处理工程 |
| 17 | 河 南 | 新 乡 | 卫辉市豫北化工有限责任公司污水处理工程 |
| 18 | 河 南 | 新 乡 | 新乡市鸿泰纸业有限公司污水处理及循环利用工程 |
| 19 | 河 南 | 新 乡 | 新乡刘店纸业有限公司污水深度治理工程 |
| 20 | 河 南 | 新 乡 | 河南省龙泉集团纸业有限公司污水综合治理工程 |

—  35  —

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 河 南 | 新 乡 | 新乡市豫兴纸业有限公司碱回收及污水综合治理工程 |
| 22 | 河 南 | 新 乡 | 新乡市玉源化工有限公司糠醛生产废水综合治理项目 |
| 23 | 河 南 | 新 乡 | 河南新乡华星药厂综合废水处理工程 |
| 24 | 河 南 | 新 乡 | 河南省新乡鸿达纸业有限公司造纸废水治理综合利用项目 |
| 25 | 河 南 | 新 乡 | 新乡中新化工有限责任公司清洁生产及废水处理工程 |
| 26 | 河 南 | 新 乡 | 辉县市酒精有限责任公司废水深度处理工程 |
| 27 | 河 南 | 新 乡 | 卫辉市康迪粉业废水综合治理工程 |
| 28 | 河 南 | 新 乡 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司废水深度处理清洁生产项目 |
| 29 | 河 南 | 新 乡 | 辉县市宏泰化工有限公司废水深度治理项目 |
| 30 | 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市大湖第二造纸厂废水治理工程 |
| 31 | 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市国峰助剂有限责任公司废水治理工程 |
| 32 | 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市华夏助剂有限责任公司废水治理工程 |
| 33 | 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市康博联合橡胶化学厂废水治理及清洁生产工程 |
| 34 | 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市奥亚酒业有限责任公司废水治理工程 |
| 35 | 河 南 | 鹤 壁 | 河南鹤源水务有限公司矿井水回收利用项目 |
| 36 | 河 南 | 鹤 壁 | 浚县淇雪淀粉有限责任公司废水治理工程 |
| 37 | 河 南 | 鹤 壁 | 浚县永康玉米加工有限公司废水治理工程 |
| 38 | 河 南 | 鹤 壁 | 河南永昌飞天淀粉糖有限公司污水处理工程 |
| 39 | 河 南 | 鹤 壁 | 淇县鑫基养殖场综合治理工程 |
| 40 | 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市金昌化工有限公司污水处理工程 |
| 41 | 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市春雨造纸厂污水处理及清洁生产工程 |

—  36  —

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 42 | 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市食全食美食品有限公司污水治理项目 |
| 43 | 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁联昊化工有限公司清洁生产与污水处理工程 |
| 44 | 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市金源纸业有限公司污水处理及清洁生产工程 |
| 45 | 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市柳江畜禽有限公司废水治理项目 |
| 46 | 河 南 | 鹤 壁 | 河南省谊发牧业有限责任公司养殖加工污水综合治理工程 |
| 47 | 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市东方牧业总场废水治理工程 |
| 48 | 河 南 | 鹤 壁 | 河南省淇县永达食业有限公司污水处理工程 |
| 49 | 河 南 | 鹤 壁 | 河南大用实业有限公司污水处理工程 |
| 50 | 河 南 | 鹤 壁 | 淇县昌大纸业有限公司废水治理工程 |
| 51 | 河 南 | 安 阳 | 安阳化学纤维工业股份有限公司浆粕废水治理工程 |
| 52 | 河 南 | 安 阳 | 河南省保利平原药业有限责任公司高浓度废水治理工程 |
| 53 | 河 南 | 安 阳 | 安阳化学工业集团有限责任公司废水综合治理工程 |
| 54 | 河 南 | 安 阳 | 安钢综合污水处理厂一期工程 |
| 55 | 河 南 | 安 阳 | 丹尼期克甜味剂有限公司污水处理工程 |
| 56 | 河 南 | 安 阳 | 林州市酒精酿造有限责任公司酒精糟液治理工程 |
| 57 | 河 南 | 安 阳 | 河南省开仑化工有限责任公司污水处理工程 |
| 58 | 河 南 | 安 阳 | 安阳市豆腐营工业污水处理工程 |
| 59 | 河 南 | 安 阳 | 安阳市凤凰纸业有限公司污水处理工程 |
| 60 | 河 南 | 安 阳 | 安钢焦化酚氢废水处理改造工程 |
| 61 | 河 南 | 安 阳 | 安阳市鑫王纸业有限公司污水处理工程 |
| 62 | 河 南 | 安 阳 | 河南省安阳市第一制药厂废水治理工程 |

—  37  —

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | 河 南 | 安 阳 | 安阳九州药业有限责任公司发酵合成废水治理工程 |
| 64 | 河 南 | 安 阳 | 安阳路德药业有限公司生产废水治理工程 |
| 65 | 河 南 | 濮 阳 | 河南省大化集团有限责任公司污水深度治理工程 |
| 66 | 河 南 | 濮 阳 | 濮阳市甲醇厂废水治理及清洁生产项目 |
| 67 | 河 南 | 濮 阳 | 清丰县上海长富华中药业公司清洁生产项目 |
| 68 | 河 南 | 濮 阳 | 清丰县濮阳市有机化工厂清洁生产项目 |
| 山东 64 个项目，估算投资约 15.40 亿元，项目完成后可增加 COD 削减能力约 2.4 万吨/年 |  |  |  |
| 1 | 山 东 | 聊 城 | 山东新嘉华实业集团有限公司清洁生产及大豆分离蛋白 |
|  |  |  | 污水零排放工程 |
| 2 | 山 东 | 聊 城 | 莘县华祥石化有限公司污水治理再提高及深度处理循环 |
|  |  |  | 利用工程 |
| 3 | 山 东 | 聊 城 | 山东阿华保健品有限公司大豆分离蛋白污水处理再提高 |
|  |  |  | 回用水工程 |
| 4 | 山 东 | 聊 城 | 鲁西化工集团第一化肥厂污水资源化工程 |
| 5 | 山 东 | 聊 城 | 阳谷凤祥集团综合废水治理工程扩建及中水回用项目 |
| 6 | 山 东 | 聊 城 | 阳谷蔡伦造纸厂污水处理再提高及回用水项目 |
| 7 | 山 东 | 聊 城 | 山东立鑫裘革服装有限公司污水治理再提高及中水回用工程 |
| 8 | 山 东 | 聊 城 | 阳谷恩鑫纸业有限公司污水处理再提高及回用水工程 |
| 9 | 山 东 | 聊 城 | 东阿县金华钢铁清洁生产废水资源化工程 |
| 10 | 山 东 | 聊 城 | 山东东阿酒厂污水再提高及资源化工程 |
| 11 | 山 东 | 聊 城 | 冠县劳武造纸厂废水回用工程 |
| 12 | 山 东 | 聊 城 | 高唐泉林纸业有限责任公司发展区域零排放治污工程 |
| 13 | 山 东 | 聊 城 | 临清银河纸业中段水深度处理及废水资源化工程 |

—  38  —

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 山 东 | 聊 城 | 山东冠华蛋白有限公司大豆分离蛋白废水处理再提高回 |
|  |  |  | 用水工程 |
| 15 | 山 东 | 聊 城 | 聊城华盛皮革有限公司制革废水处理改造项目 |
| 16 | 山 东 | 聊 城 | 鲁西化工集团第二化肥厂造气污水治理项目 |
| 17 | 山 东 | 聊 城 | 东阿县污水再提高及资源化工程 |
| 18 | 山 东 | 聊 城 | 山东奥克特化工有限责任公司废水深度治理及零排放工程 |
| 19 | 山 东 | 德 州 | 禹城市润田化工有限公司污水治理再提高工程 |
| 20 | 山 东 | 德 州 | 晨鸣集团齐河板纸有限公司污水治理再提高工程 |
| 21 | 山 东 | 德 州 | 乐港五金有限公司清洁生产工程 |
| 22 | 山 东 | 德 州 | 陵县同兴酒业有限公司污水治理再提高工程 |
| 23 | 山 东 | 德 州 | 陵县绿源化工集团有限公司污水治理稳定达标工程 |
| 24 | 山 东 | 德 州 | 泉林纸业夏津有限公司清洁生产项目 |
| 25 | 山 东 | 德 州 | 山东禹王实业有限公司污水治理再提高工程 |
| 26 | 山 东 | 德 州 | 山东保龄宝生物科技有限公司污水处理项目 |
| 27 | 山 东 | 德 州 | 山东龙力生物科技有限公司污水治理再提高工程 |
| 28 | 山 东 | 德 州 | 高唐蓝山集团生猪宰杀废水深度处理及零排放工程 |
| 29 | 山 东 | 德 州 | 山东时风（集团）有限责任公司废水深度处理及零排放工程 |
| 30 | 山 东 | 德 州 | 宁津县又一春生物化工有限公司污水治理再提高工程 |
| 31 | 山 东 | 德 州 | 宁津县永兴化工有限公司污水治理再提高工程 |
| 32 | 山 东 | 德 州 | 陵县泰华浆纸有限公司污水治理再提高工程 |
| 33 | 山 东 | 德 州 | 陵县 BOPP 膜清洁生产审核项目 |

—  39  —

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 山 东 | 德 州 | 山东正大纸业有限公司废水综合治理及污水资源化项目 |
| 35 | 山 东 | 德 州 | 德州沪平永发造纸有限公司废水资源化及采用生物制浆 |
|  |  |  | 清洁生产技术改造现有生产线工程 |
| 36 | 山 东 | 德 州 | 武城伟达纸业有限公司污水回用工程 |
| 37 | 山 东 | 德 州 | 武城德州大王集团蛋白食品加工厂污水治理工程 |
| 38 | 山 东 | 德 州 | 华北纸业有限公司污水治理再提高污水资源化工程 |
| 39 | 山 东 | 德 州 | 临邑昌源纸业有限公司污水治理再提高污水资源化工程 |
| 40 | 山 东 | 德 州 | 平原山东照东方纸业集团污水治理再提高及污水回用工程 |
| 41 | 山 东 | 德 州 | 平原德齐龙化工集团污水治理再提高工程 |
| 42 | 山 东 | 德 州 | 华鲁恒升有限公司污水治理再提高工程 |
| 43 | 山 东 | 济 南 | 济南含章印务有限公司废水深度治理项目 |
| 44 | 山 东 | 滨 州 | 滨州鑫辉毛纺织有限公司清洁生产及污水达标再提高工程 |
| 45 | 山 东 | 滨 州 | 山东滨化集团有限责任公司污水处理再提高工程 |
| 46 | 山 东 | 滨 州 | 山东滨州亚光毛巾有限公司污水处理再提高工程 |
| 47 | 山 东 | 滨 州 | 滨州市瑞恒染织有限公司污水处理再提高及改造工程 |
| 48 | 山 东 | 滨 州 | 滨州市安利果汁饮料有限公司生产污水达标排放综合治 |
|  |  |  | 理环保工程 |
| 49 | 山 东 | 滨 州 | 安琪酵母（滨州）有限公司生产废水深度治理及回用工程 |
| 50 | 山 东 | 滨 州 | 滨州金汇玉米开发有限公司清洁生产、污水治理再提高工程 |
| 51 | 山 东 | 滨 州 | 山东惠民华辰福利工资有限责任公司污水生态治理资源 |
|  |  |  | 化再提高工程 |
| 52 | 山 东 | 滨 州 | 惠民县有机化工有限公司污水治理再提高工程 |
| 53 | 山 东 | 滨 州 | 山东万德酒业有限公司生产废水治理及回用工程 |
| 54 | 山 东 | 滨 州 | 无棣龙德新合纤面料有限公司染整废水深度处理及回用工程 |

—  40  —

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 | 山 东 | 滨 州 | 无棣星一皮革有限公司污水深度处理再提高及清洁生产项目 |
| 56 | 山 东 | 滨 州 | 华纺股份有限公司废水深度治理项目 |
| 57 | 山 东 | 滨 州 | 滨州隆达食品有限公司污染治理再提高工程 |
| 58 | 山 东 | 滨 州 | 滨州滨农科技有限公司污染治理再提高工程 |
| 59 | 山 东 | 滨 州 | 山东侨昌化学有限公司污染治理再提高工程 |
| 60 | 山 东 | 滨 州 | 滨州新天阳化工有限公司污染治理再提高工程 |
| 61 | 山 东 | 滨 州 | 滨州裕华实业公司化工厂污染治理再提高工程 |
| 62 | 山 东 | 滨 州 | 中华纸业 100 万吨涂布牛卡纸项目污染治理工程 |
| 63 | 山 东 | 滨 州 | 滨州泰裕麦业公司新上 13 万吨淀粉及 15％淀粉浆综和利 |
|  |  |  | 用项目污染治理工程 |
| 64 | 山 东 | 滨 州 | 滨魏科技工业园污水处理工程 |
| 山西 53 个项目，估算投资约 7.43 亿元，项目完成后可增加 COD 削减能力约 1.1 万吨/年 |  |  |  |
| 1 | 山 西 | 朔 州 | 芦家窑煤矿废水处理及回用工程 |
| 2 | 山 西 | 朔 州 | 中安公司污水处理工程 |
| 3 | 山 西 | 朔 州 | 康喜奶业公司节水与污水治理工程 |
| 4 | 山 西 | 朔 州 | 杨涧煤矿废水处理及回用工程 |
| 5 | 山 西 | 朔 州 | 担水沟煤矿废水治理 |
| 6 | 山 西 | 朔 州 | 朔城区渝源玉米加工有限公司高糖加工废水处理 |
| 7 | 山 西 | 朔 州 | 应县中粮有限公司污水处理及回用工程 |
| 8 | 山 西 | 朔 州 | 玉雄淀粉有限公司污水处理闭路循环使用工程 |
| 9 | 山 西 | 朔 州 | 平朔煤炭工业公司安家岭区域终端污水处理工程 |
| 10 | 山 西 | 朔 州 | 平朔煤炭工业公司木瓜界洗煤厂污水处理工程 |

—  41  —

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 山 西 | 朔 州 | 平朔煤炭工业公司三号井工矿矿井水处理工程 |
| 12 | 山 西 | 朔 州 | 市王坪煤矿生活及矿井水处理工程 |
| 13 | 山 西 | 朔 州 | 市小峪煤矿生活及矿井水处理工程 |
| 14 | 山 西 | 朔 州 | 朔城区西沙河煤矿废水处理及回用工程 |
| 15 | 山 西 | 朔 州 | 朔城区金坡煤矿矿井废水处理工程 |
| 16 | 山 西 | 朔 州 | 朔城区刘家口煤矿矿井废水处理工程 |
| 17 | 山 西 | 朔 州 | 平鲁区芦西煤矿矿井废水处理工程 |
| 18 | 山 西 | 朔 州 | 平鲁区马蹄沟煤矿矿井废水处理工程 |
| 19 | 山 西 | 朔 州 | 平鲁区寺儿沟煤矿矿井废水处理工程 |
| 20 | 山 西 | 朔 州 | 平鲁区凡水沟煤矿矿井废水处理工程 |
| 21 | 山 西 | 朔 州 | 应平化肥有限责任公司废水深度治理项目 |
| 22 | 山 西 | 朔 州 | 应县金城橡胶有限公司生产废水综合治理工程 |
| 23 | 山 西 | 朔 州 | 应县金泉啤酒原料有限公司节水与废水综合治理及回用工程 |
| 24 | 山 西 | 朔 州 | 怀仁县云东经济结构调整基地污水处理工程 |
| 25 | 山 西 | 朔 州 | 怀仁县芦子沟煤矿废水治理 |
| 26 | 山 西 | 朔 州 | 怀仁县嘉明陶瓷公司废水治理 |
| 27 | 山 西 | 朔 州 | 应县佳兴化工有限公司废水处理 |
| 28 | 山 西 | 晋 中 | 左权县尾矿库废水处理项目 |
| 29 | 山 西 | 晋 中 | 山西榆社化工股份有限公司污水处理回用利用工程 |
| 30 | 山 西 | 晋 中 | 左权县昌泰化工有限公司两水治理项目 |
| 31 | 山 西 | 阳 泉 | 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司矿井水处理回用项目 |

—  42  —

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 山 西 | 阳 泉 | 山西锁簧稀土股份有限公司废水综合治理工程 |
| 33 | 山 西 | 阳 泉 | 阳煤集团矿井水处理回用工程 |
| 34 | 山 西 | 阳 泉 | 阳泉市固庄煤矿矿井水处理回用工程 |
| 35 | 山 西 | 阳 泉 | 阳泉市荫营煤矿矿井水处理回用工程 |
| 36 | 山 西 | 忻 州 | 原平昊华化工有限公司综合利用清洁生产项目 |
| 37 | 山 西 | 忻 州 | 山西宏达玉米开发有限公司污水处理工程(繁峙) |
| 38 | 山 西 | 忻 州 | 山西云马焦化污水处理工程 |
| 39 | 山 西 | 忻 州 | 山西纪元玉米产业有限公司污水处理工程 |
| 40 | 山 西 | 长 治 | 山西常平集团焦化废水处理 |
| 41 | 山 西 | 长 治 | 潞城市华宝冶炼公司焦化废水处理 |
| 42 | 山 西 | 长 治 | 长治市通洲煤焦集团公司焦化废水处理 |
| 43 | 山 西 | 长 治 | 潞城市西域煤化公司焦化废水处理 |
| 44 | 山 西 | 长 治 | 山西祥辉华远煤焦公司化产回收废水处理项目 |
| 45 | 山 西 | 长 治 | 潞城市盛华集团焦化废水处理工程 |
| 46 | 山 西 | 长 治 | 潞城市亚晋焦化废水处理工程 |
| 47 | 山 西 | 长 治 | 潞城市金通焦化有限公司废水处理工程 |
| 48 | 山 西 | 长 治 | 潞宝集团废水处理工程 |
| 49 | 山 西 | 长 治 | 屯留县祥瑞焦化有限公司 60 万吨捣固焦工程配套废水处理项目 |
| 50 | 山 西 | 长 治 | 长治市郊区南村煤化公司污水处理工程 |
| 51 | 山 西 | 长 治 | 长治市煤气化总公司气源厂焦炉消烟除尘及废水处理改造项目 |
| 52 | 山 西 | 长 治 | 长治钢铁集团公司工业节水项目 |

—  43  —

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 53 | 山 西 | 长 治 | 潞宝工业园区甲醇废水治理工程 |
| 内蒙古 5 个项目，估算投资 1.10 亿元，项目完成后可增加 COD 削减能力约 0.2 万吨/年 |  |  |  |
| 1 | 内蒙古 | 锡林郭勒 | 滦源酒业有限责任公司玉米酒糟污染控制与废水处理工程 |
| 2 | 内蒙古 | 锡林郭勒 | 多伦县永白淀粉厂污水处理工程项目 |
| 3 | 内蒙古 | 锡林郭勒 | 太旗草原酿酒公司污水处理工程项目 |
| 4 | 内蒙古 | 锡林郭勒 | 正镶白旗伊盛肉类加工厂污水处理工程 |
| 5 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 兴和县石墨加工水污染治理工程 |

—  44  —

附表六：

城镇污水处理设施项目表

附表六-1	优先项目表

| 编 号 | 省区 | 地 市 | 项 目 名 称 | 规模万吨/日 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京合计 19 项 |  |  |  | 93.5 | 29.95 |
| 1 | 北 京 | 昌 平 | 昌平污水处理厂二期及再生水厂 | 2 | 0.83 |
| 2 | 北 京 | 昌 平 | 昌平马池口污水处理厂 | 2.5 | 1.15 |
| 3 | 北 京 | 昌 平 | 昌平沙河污水处理厂及再生水厂 | 3 | 2.74 |
| 4 | 北 京 | 大 兴 | 大兴黄村污水处理厂 | 4 | 1.68 |
| 5 | 北 京 | 房 山 | 房山城关污水处理厂 | 6（一期 2） | 1.4 |
| 6 | 北 京 | 门头沟 | 门头沟再生水厂 | 6 | 1.91 |
| 7 | 北 京 | 平 谷 | 平谷污水处理及再生水厂 | 4 | 0.97 |
| 8 | 北 京 | 顺 义 | 顺义城区污水处理厂 | 8 | 1.9 |
| 9 | 北 京 | 顺 义 | 顺义马坡污水处理厂 | 6（一期 3） | 2.5 |
| 10 | 北 京 | 顺 义 | 顺义牛山污水处理厂 | 6（一期 3） | 2.5 |
| 11 | 北 京 | 顺 义 | 顺义后沙峪污水处理厂 | 2 | 1.2 |
| 12 | 北 京 | 通 州 | 通州永顺污水处理厂 | 10 | 3 |
| 13 | 北 京 | 通 州 | 通州河东污水处理厂 | 10 | 3.26 |
| 14 | 北 京 | 延 庆 | 延庆污水处理及再生水厂 | 3 | 0.73 |
| 15 | 北 京 | 中心城区 | 亦庄污水处理厂 | 10（一期 2） | 0.55 |

—  45  —

| 编 号 | 省区 | 地 市 | 项 目 名 称 | 规模万吨/日 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 北 京 | 中心城区 | 东坝污水处理厂 | 2 | 0.87 |
| 17 | 北 京 | 中心城区 | 垡头污水处理厂 | 2 | 0.74 |
| 18 | 北 京 | 中心城区 | 五里坨污水处理厂 | 2 | 1.1 |
| 19 | 北 京 | 中心城区 | 回龙观污水处理厂 | 5 | 0.92 |
| 天津合计 14 项 |  |  |  | 77 | 22.09 |
| 1 | 天 津 | 宝坻区 | 宝坻区城东区污水处理厂 | 3 | 0.7 |
| 2 | 天 津 | 宝坻区 | 宝坻区城南污水处理厂二期 | 3 | 0.55 |
| 3 | 天 津 | 保税区 | 空港物流区污水处理厂 | 15 | 3.6 |
| 4 | 天 津 | 保税区 | 保税区污水处理厂扩建 | 1 | 0.16 |
| 5 | 天 津 | 大港区 | 大港污水处理厂二期、三期 | 7 | 3.8 |
| 6 | 天 津 | 大港区 | 大港油田污水处理厂 | 3 | 0.8 |
| 7 | 天 津 | 大港区 | 大港区东扩城区污水处理厂 | 2.5 | 0.8 |
| 8 | 天 津 | 津南区 | 津南区环兴污水处理厂二期 | 3 | 0.68 |
| 9 | 天 津 | 静海县 | 静海县西城区污水处理厂 | 1.5 | 1.05 |
| 10 | 天 津 | 开发区 | 开发区西区污水处理厂 | 15 | 3.3 |
| 11 | 天 津 | 宁河县 | 宁河县芦台镇污水处理厂 | 5 | 2.2 |
| 12 | 天 津 | 武清区 | 武清区污水处理三厂 | 2 | 0.7 |
| 13 | 天 津 | 西青区 | 西青区大寺污水处理厂 | 6 | 1.15 |
| 14 | 天 津 | 中心城区 | 北辰科技园区污水处理厂 | 10 | 2.6 |
| 河北合计 43 项 |  |  |  | 173.5 | 32.81 |
| 1 | 河 北 | 沧 州 | 沧州市运西污水及再生水处理工程 | 6 | 1.79 |

—  46  —

| 编 号 | 省区 | 地 市 | 项 目 名 称 | 规模万吨/日 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 河 北 | 沧 州 | 泊头市双狮赵污水处理厂 | 4 | 0.72 |
| 3 | 河 北 | 沧 州 | 河间市污水及再生水处理工程 | 5 | 1.2 |
| 4 | 河 北 | 沧 州 | 青县县城污水及再生水处理工程 | 4 | 0.95 |
| 5 | 河 北 | 沧 州 | 海兴县城污水处理工程 | 2 | 0.52 |
| 6 | 河 北 | 沧 州 | 肃宁县第一污水处理厂 | 2 | 0.35 |
| 7 | 河 北 | 承 德 | 承德市双滦区污水及再生水处理工程 | 5 | 0.82 |
| 8 | 河 北 | 承 德 | 平泉县城污水处理工程 | 3 | 0.65 |
| 9 | 河 北 | 承 德 | 围场县城污水处理工程 | 2.5 | 0.5 |
| 10 | 河 北 | 邯 郸 | 邯郸市马头污水及再生水处理工程 | 3.5 | 0.48 |
| 11 | 河 北 | 邯 郸 | 武安市污水及再生水处理工程 | 6.6 | 1.03 |
| 12 | 河 北 | 邯 郸 | 大名县城污水及再生水处理工程 | 3 | 0.52 |
| 13 | 河 北 | 邯 郸 | 馆陶县城污水处理工程 | 2.5 | 0.62 |
| 14 | 河 北 | 廊 坊 | 廊坊开发区污水及再生水处理工程 | 4 | 0.71 |
| 15 | 河 北 | 廊 坊 | 霸州市污水及再生水处理工程 | 4 | 0.55 |
| 16 | 河 北 | 廊 坊 | 文安县城污水处理工程 | 2 | 0.41 |
| 17 | 河 北 | 衡 水 | 饶阳县城污水处理工程 | 3 | 0.62 |
| 18 | 河 北 | 衡 水 | 安平县城污水及再生水处理工程 | 3 | 0.75 |
| 19 | 河 北 | 衡 水 | 景县县城污水处理工程 | 3 | 0.66 |
| 20 | 河 北 | 邢 台 | 广宗县污水处理厂 | 2 | 0.54 |
| 21 | 河 北 | 邢 台 | 邢台市七里河污水处理工程 | 5 | 0.76 |
| 22 | 河 北 | 邢 台 | 内邱县城污水处理工程 | 3 | 0.56 |

—  47  —

| 编 号 | 省区 | 地 市 | 项 目 名 称 | 规模万吨/日 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 河 北 | 邢 台 | 隆尧县城污水处理工程 | 1.5 | 0.28 |
| 24 | 河 北 | 秦皇岛 | 秦皇岛市山海关污水及再生水处 | 6 | 1.4 |
|  |  |  | 理工程 |  |  |
| 25 | 河 北 | 秦皇岛 | 抚宁县城污水及再生水处理工程 | 3.5 | 0.61 |
| 26 | 河 北 | 石家庄 | 石家庄市桥西污水处理厂二期 | 20 | 2.85 |
| 27 | 河 北 | 石家庄 | 石家庄市滹沱河污水处理厂工程 | 7 | 1.44 |
| 28 | 河 北 | 石家庄 | 高邑县县城污水处理工程 | 4 | 0.74 |
| 29 | 河 北 | 石家庄 | 赞皇县县城污水处理工程 | 2 | 0.41 |
| 30 | 河 北 | 唐 山 | 海港开发区污水及再生水处理工程 | 5 | 0.72 |
| 31 | 河 北 | 唐 山 | 曹妃甸工业园区污水及再生水处 | 10 | 1.65 |
|  |  |  | 理工程 |  |  |
| 32 | 河 北 | 唐 山 | 遵化市污水及再生水处理工程 | 8 | 1.26 |
| 33 | 河 北 | 唐 山 | 滦南县城污水及再生水处理工程 | 4 | 0.64 |
| 34 | 河 北 | 唐 山 | 唐海县城污水及再生水处理工程 | 4 | 0.85 |
| 35 | 河 北 | 保 定 | 徐水县城污水处理工程 | 3 | 0.56 |
| 36 | 河 北 | 保 定 | 高阳县城污水处理工程 | 3 | 0.55 |
| 37 | 河 北 | 保 定 | 容城县城污水处理工程 | 2.5 | 0.45 |
| 38 | 河 北 | 保 定 | 雄县县城污水处理工程 | 2 | 0.52 |
| 39 | 河 北 | 张家口 | 沽源县污水处理厂 | 0.5 | 0.35 |
| 40 | 河 北 | 张家口 | 张家口下花园区污水及再生水处 | 3 | 0.56 |
|  |  |  | 理工程 |  |  |
| 41 | 河 北 | 张家口 | 蔚县县城污水及再生水处理工程 | 3 | 0.51 |
| 42 | 河 北 | 张家口 | 阳原县城污水处理工程 | 2 | 0.43 |

—  48  —

| 编 号 | 省区 | 地 市 | 项 目 名 称 | 规模万吨/日 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 河 北 | 张家口 | 怀安县城污水及再生水处理工程 | 1.8 | 0.32 |
| 河南合计 7 项 |  |  |  | 31 | 6.7 |
| 1 | 河 南 | 安 阳 | 汤阴县污水处理工程 | 2 | 0.51 |
| 2 | 河 南 | 安 阳 | 内黄县污水处理工程 | 3 | 0.67 |
| 3 | 河 南 | 焦 作 | 武陟县污水处理工程 | 3 | 0.96 |
| 4 | 河 南 | 焦 作 | 焦作市污水处理二期工程 | 10 | 1.7 |
| 5 | 河 南 | 濮 阳 | 濮阳县污水处理工程 | 5 | 1.16 |
| 6 | 河 南 | 新 乡 | 获嘉县污水处理工程 | 3 | 0.8 |
| 7 | 河 南 | 新 乡 | 新乡市小店污水处理工程 | 5 | 0.9 |
| 山东合计 7 项 |  |  |  | 24 | 5.73 |
| 1 | 山 东 | 滨 州 | 滨州市滨城区北城污水处理工程 | 3 | 0.46 |
| 2 | 山 东 | 滨 州 | 无棣县污水处理厂二期工程 | 2 | 1.17 |
| 3 | 山 东 | 滨 州 | 惠民县第二污水处理厂 | 3 | 0.45 |
| 4 | 山 东 | 德 州 | 宁津县污水处理工程 | 3 | 0.55 |
| 5 | 山 东 | 德 州 | 临邑县第二污水处理厂 | 6 | 1.04 |
| 6 | 山 东 | 济 南 | 济阳县污水处理厂二期工程 | 4 | 0.6 |
| 7 | 山 东 | 聊 城 | 临清市污水处理厂扩建及再生水 | 3 | 1.46 |
|  |  |  | 利用工程 |  |  |
| 山西合计 11 项 |  |  |  | 35.5 | 10.54 |
| 1 | 山 西 | 长 治 | 长治市污水及再生水处理工程 | 5 | 1.3 |
| 2 | 山 西 | 长 治 | 襄垣县污水及再生水处理工程 | 2 | 0.61 |
| 3 | 山 西 | 长 治 | 屯留县污水及再生水处理工程 | 2 | 0.75 |

—  49  —

| 编 号 | 省区 | 地 市 | 项 目 名 称 | 规模万吨/日 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 山 西 | 长 治 | 平顺县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.32 |
| 5 | 山 西 | 长 治 | 壶关县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.53 |
| 6 | 山 西 | 长 治 | 长子县污水及再生水处理工程 | 1.5 | 0.51 |
| 7 | 山 西 | 长 治 | 武乡县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.38 |
| 8 | 山 西 | 长 治 | 沁县污水及再生水处理工程 | 1 | 0.31 |
| 9 | 山 西 | 大 同 | 大同市污水及再生水处理工程 | 11 | 2.42 |
| 10 | 山 西 | 大 同 | 灵丘县污水及再生水处理工程 | 2 | 0.77 |
| 11 | 山 西 | 阳 泉 | 阳泉市污水及再生水处理工程 | 8 | 2.64 |
| 内蒙古合计 6 项 |  |  |  | 4.1 | 2.16 |
| 1 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 兴和县污水处理厂 | 0.7 | 0.59 |
| 2 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 凉城县污水处理厂 | 0.8 | 0.23 |
| 3 | 内蒙古 | 锡林郭勒 | 太仆寺旗污水处理厂 | 0.5 | 0.33 |
| 4 | 内蒙古 | 锡林郭勒 | 正蓝旗污水处理厂 | 0.5 | 0.26 |
| 5 | 内蒙古 | 锡林郭勒 | 多伦县污水处理厂 | 0.6 | 0.29 |
| 6 | 内蒙古 | 锡林郭勒 | 正镶白旗污水处理厂 | 1 | 0.46 |

—  50  —

附表六-2	备选项目表

| 编号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 | 规模万吨/日 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京合计 4 项 |  |  |  | 10 | 3.83 |
| 1 | 北 京 | 中心城区 | 北苑污水处理厂 | 4 | 0.92 |
| 2 | 北 京 | 中心城区 | 定福庄污水处理厂 | 4 | 0.91 |
| 3 | 北 京 | 中心城区 | 污水处理厂污泥集中处置工程 |  | 1.0 |
|  |  |  | （500 吨/日） |  |  |
| 4 | 北 京 | 顺义 | 顺义天竺污水处理厂 | 2 | 1 |
| 天津合计 18 项 |  |  |  | 34 | 23.4 |
| 1 | 天 津 | 宝坻区 | 京津新城污水处理厂 | 1 | 0.55 |
| 2 | 天 津 | 宝坻区 | 周良新区污水处理厂 | 2 | 0.6 |
| 3 | 天 津 | 保税区 | 保税区起步区污水处理厂 | 0.5 | 0.08 |
| 4 | 天 津 | 保税区 | 空港物流加工区中水处理厂 |  | 0.45 |
| 5 | 天 津 | 汉沽区 | 汉沽营城污水处理厂 | 15 | 3.68 |
| 6 | 天 津 | 蓟 县 | 蓟县城关污水处理厂回用水工程 |  | 0.8 |
| 7 | 天 津 | 津南区 | 津南葛沽镇污水处理厂 | 5 | 1.6 |
| 8 | 天 津 | 静海县 | 静海县大邱庄镇生活污水处理厂 | 1.5 | 0.8 |
|  |  |  | 及配套管网建设 |  |  |
| 9 | 天 津 | 静海县 | 静海县静海镇北环污水处理厂及 | 1 | 0.6 |
|  |  |  | 配套管网建设 |  |  |
| 10 | 天 津 | 静海县 | 静海县引蓄再生水和再生水处理厂 |  | 4.42 |
| 11 | 天 津 | 开发区 | 开发区第二污水处理厂一期 | 5 | 0.8 |
| 12 | 天 津 | 开发区 | 开发区新水源二厂（反渗透水） |  | 0.4 |
| 13 | 天 津 | 开发区 | 开发区新水源一厂扩建 | 1.5 | 0.25 |

—  51  —

| 编号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 | 规模万吨/日 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 天 津 | 宁河县 | 芦台桥北新区污水处理厂 | 1.5 | 0.2 |
| 15 | 天 津 | 塘沽区 | 南排河污水处理厂回用工程 |  | 0.8 |
| 16 | 天 津 | 中心城区 | 北辰再生水厂 |  | 0.96 |
| 17 | 天 津 | 中心城区 | 东郊污水处理厂改造及再生水厂工程 |  | 5 |
| 18 | 天 津 | 中心城区 | 咸阳路再生水厂 |  | 1.41 |
| 河北合计 41 项 |  |  |  | 115.5 | 36.24 |
| 1 | 河 北 | 保 定 | 保定市满城县污水处理工程 | 4 | 0.88 |
| 2 | 河 北 | 保 定 | 保定安新县污水处理厂 | 2 | 0.5 |
| 3 | 河 北 | 保 定 | 保定清苑县污水处理厂 | 3 | 0.52 |
| 4 | 河 北 | 沧 州 | 沧州市孟村县城污水处理厂 | 2 | 0.69 |
| 5 | 河 北 | 沧 州 | 肃宁第二污水处理厂 | 3 | 0.65 |
| 6 | 河 北 | 沧 州 | 献县污水处理厂 | 3 | 0.86 |
| 7 | 河 北 | 承 德 | 承德县污水处理工程 | 3 | 0.5 |
| 8 | 河 北 | 承 德 | 宽城县污水处理工程 | 2 | 0.46 |
| 9 | 河 北 | 承 德 | 滦平县污水处理工程 | 2 | 0.59 |
| 10 | 河 北 | 承 德 | 隆化县污水处理工程 | 2.5 | 0.7 |
| 11 | 河 北 | 邯 郸 | 成安县污水处理厂 | 2 | 0.5 |
| 12 | 河 北 | 邯 郸 | 成安县污水处理二期及再生水处 | 2 | 0.56 |
|  |  |  | 理工程 |  |  |
| 13 | 河 北 | 邯 郸 | 邯郸东污水再生水处理工程 |  | 3.29 |
| 14 | 河 北 | 邯 郸 | 鸡泽县污水处理二期及再生水处 | 2 | 0.56 |
|  |  |  | 理工程 |  |  |
| 15 | 河 北 | 邯 郸 | 临漳县污水处理厂 | 5 | 2 |

—  52  —

| 编号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 | 规模万吨/日 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 河 北 | 邯 郸 | 邯郸县东污水处理厂 | 3 | 0.65 |
| 17 | 河 北 | 衡 水 | 故城县污水处理厂 | 5 | 0.85 |
| 18 | 河 北 | 衡 水 | 衡水市再生水处理工程 |  | 0.87 |
| 19 | 河 北 | 衡 水 | 武邑县污水处理厂 | 3 | 0.75 |
| 20 | 河 北 | 廊 坊 | 霸州市胜芳污水处理二期工程 | 2 | 0.43 |
| 21 | 河 北 | 廊 坊 | 固安县污水处理厂 | 3 | 0.62 |
| 22 | 河 北 | 廊 坊 | 永清县污水处理厂 | 2 | 0.45 |
| 23 | 河 北 | 石家庄 | 井陉县污水处理厂 | 5 | 1.2 |
| 24 | 河 北 | 石家庄 | 石家庄市桥东污水深度处理回用工程 |  | 3.5 |
| 25 | 河 北 | 石家庄 | 石家庄藁城市污水处理厂 | 10 | 1.39 |
| 26 | 河 北 | 石家庄 | 石家庄新乐市污水处理厂 | 4 | 0.53 |
| 27 | 河 北 | 石家庄 | 晋州市污水处理厂 | 6 | 1.19 |
| 28 | 河 北 | 石家庄 | 行唐县污水处理厂 | 2 | 0.52 |
| 29 | 河 北 | 唐 山 | 乐亭县城污水及再生水处理工程 | 4 | 0.73 |
| 30 | 河 北 | 唐 山 | 迁西县城污水及再生水处理工程 | 4 | 0.66 |
| 31 | 河 北 | 唐 山 | 唐山海港开发区污水及再生水处 | 5 | 1.77 |
|  |  |  | 理工程 |  |  |
| 32 | 河 北 | 唐 山 | 唐山市东郊污水处理厂再生水处 |  | 0.12 |
|  |  |  | 理工程 |  |  |
| 33 | 河 北 | 唐 山 | 唐山市丰润区再生水处理工程 |  | 0.24 |
| 34 | 河 北 | 唐 山 | 唐山市古冶区再生水处理工程 |  | 0.18 |
| 35 | 河 北 | 邢 台 | 柏乡县污水处理厂 | 3 | 0.44 |
| 36 | 河 北 | 邢 台 | 新河县污水处理厂 | 3 | 0.93 |

—  53  —

| 编号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 | 规模万吨/日 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 河 北 | 邢 台 | 巨鹿县污水处理厂 | 2 | 0.5 |
| 38 | 河 北 | 邢 台 | 临城县污水处理厂 | 3 | 0.6 |
| 39 | 河 北 | 邢 台 | 威县污水处理厂 | 3 | 0.66 |
| 40 | 河 北 | 张家口 | 赤城县污水处理厂 | 3 | 1.8 |
| 41 | 河 北 | 张家口 | 张北县城污水及再生水处理工程 | 3 | 1.4 |
| 河南合计 14 项 |  |  |  | 67.5 | 10.85 |
| 1 | 河 南 | 安 阳 | 安阳市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.57 |
| 2 | 河 南 | 安 阳 | 安阳市宗村污水处理厂 | 10 | 2.9 |
| 3 | 河 南 | 焦 作 | 焦作市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.73 |
| 4 | 河 南 | 焦 作 | 修武县污水处理厂 | 2 | 0.46 |
| 5 | 河 南 | 濮 阳 | 南乐县污水处理厂 | 2 | 0.55 |
| 6 | 河 南 | 濮 阳 | 濮阳市污水处理厂深度处理工程 | 10 | 1.3 |
| 7 | 河 南 | 濮 阳 | 清丰县污水处理厂 | 3 | 0.83 |
| 8 | 河 南 | 新 乡 | 辉县孟庄镇污水处理工程 | 2 | 0.5 |
| 9 | 河 南 | 新 乡 | 辉县市污水处理厂 | 5 | 1.15 |
| 10 | 河 南 | 新 乡 | 辉县唐庄镇污水处理工程 | 1 | 0.3 |
| 11 | 河 南 | 新 乡 | 卫辉市城市污水处理工程 | 2.5 | 0.61 |
| 12 | 河 南 | 新 乡 | 新乡市骆驼湾污水处理厂改造工程 | 15 | 0.2 |
| 13 | 河 南 | 新 乡 | 新乡市污水处理厂中水回用工程 |  | 0.55 |
| 14 | 河 南 | 新 乡 | 新乡市小尚庄污水处理厂改造工程 | 15 | 0.2 |
| 山东合计 14 项 |  |  |  | 47 | 8.44 |
| 1 | 山 东 | 滨 州 | 滨州市第二污水处理工程 | 4 | 0.64 |

—  54  —

| 编号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 | 规模万吨/日 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 山 东 | 滨 州 | 滨州市污水处理扩建工程 | 4 | 0.72 |
| 3 | 山 东 | 滨 州 | 阳信县新城污水处理工程 | 1.5 | 0.32 |
| 4 | 山 东 | 德 州 | 庆云县污水处理工程 | 2 | 0.45 |
| 5 | 山 东 | 德 州 | 禹城市污水处理二期工程 | 2.5 | 0.5 |
| 6 | 山 东 | 德 州 | 平原县污水处理工程 | 3 | 0.46 |
| 7 | 山 东 | 德 州 | 武城县污水处理工程 | 3 | 0.73 |
| 8 | 山 东 | 德 州 | 夏津县污水处理工程 | 4 | 0.7 |
| 9 | 山 东 | 聊 城 | 聊城市新水河污水处理工程 | 5 | 0.46 |
| 10 | 山 东 | 聊 城 | 冠县污水处理工程 | 4 | 0.7 |
| 11 | 山 东 | 聊 城 | 阳谷县污水处理工程 | 4 | 0.56 |
| 12 | 山 东 | 聊 城 | 茌平县污水处理二期工程 | 4 | 0.89 |
| 13 | 山 东 | 聊 城 | 莘县污水处理工程 | 2 | 0.44 |
| 14 | 山 东 | 聊 城 | 高唐县污水处理二期工程 | 4 | 0.87 |
| 山西合计 32 项 |  |  |  | 60.8 | 17.08 |
| 1 | 山 西 | 长 治 | 长治郊区城市污水处理厂 | 5 | 1.2 |
| 2 | 山 西 | 长 治 | 长治县污水处理厂 | 1.5 | 0.4 |
| 3 | 山 西 | 长 治 | 黎城县污水处理回用工程 | 2 | 0.38 |
| 4 | 山 西 | 长 治 | 潞城市污水处理厂回用工程 |  | 0.46 |
| 5 | 山 西 | 大 同 | 城区污水处理厂 | 15 | 2.7 |
| 6 | 山 西 | 大 同 | 大同县污水处理厂 | 0.5 | 0.24 |
| 7 | 山 西 | 大 同 | 广灵县污水处理厂 | 1 | 0.3 |

—  55  —

| 编号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 | 规模万吨/日 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 山 西 | 大 同 | 浑源县污水处理厂 | 2 | 0.41 |
| 9 | 山 西 | 大 同 | 天镇县污水处理厂 | 1 | 0.49 |
| 10 | 山 西 | 大 同 | 新荣区污水处理厂 | 0.3 | 0.08 |
| 11 | 山 西 | 大 同 | 阳高县污水处理厂 | 1.5 | 0.52 |
| 12 | 山 西 | 大 同 | 阳高县污水处理回用工程 |  | 0.42 |
| 13 | 山 西 | 大 同 | 左云县污水处理厂 | 2 | 0.49 |
| 14 | 山 西 | 晋 中 | 和顺县污水处理厂 | 1 | 0.39 |
| 15 | 山 西 | 晋 中 | 昔阳县污水处理厂 | 1.5 | 0.41 |
| 16 | 山 西 | 晋 中 | 左权县污水处理厂 | 1.5 | 0.33 |
| 17 | 山 西 | 晋 中 | 左权县污水处理厂回用工程 |  | 0.2 |
| 18 | 山 西 | 朔 州 | 怀仁县污水处理厂 | 3 | 0.92 |
| 19 | 山 西 | 朔 州 | 平鲁区污水处理厂 | 3 | 0.92 |
| 20 | 山 西 | 朔 州 | 山阴县污水处理厂 | 1 | 0.29 |
| 21 | 山 西 | 朔 州 | 朔城区污水处理厂 | 4 | 1.4 |
| 22 | 山 西 | 朔 州 | 应县污水处理厂 | 2 | 0.5 |
| 23 | 山 西 | 忻 州 | 代县污水处理厂 | 1 | 0.41 |
| 24 | 山 西 | 忻 州 | 繁峙县污水处理厂 | 1.5 | 0.35 |
| 25 | 山 西 | 忻 州 | 宁武县污水处理厂 | 1.2 | 0.4 |
| 26 | 山 西 | 忻 州 | 五台县污水厂 | 1.5 | 0.16 |
| 27 | 山 西 | 阳 泉 | 娘子关镇污水处理厂 | 0.8 | 0.28 |
| 28 | 山 西 | 阳 泉 | 娘子关镇污水处理厂回用工程 |  | 0.23 |

—  56  —

| 编号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 | 规模万吨/日 | 投资亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 山 西 | 阳 泉 | 平定县污水处理厂 | 3 | 0.65 |
| 30 | 山 西 | 阳 泉 | 平定县污水处理厂及回用工程 |  | 0.25 |
| 31 | 山 西 | 阳 泉 | 盂县污水处理厂 | 3 | 0.55 |
| 32 | 山 西 | 阳 泉 | 盂县污水处理厂及回用工程 |  | 0.35 |
| 内蒙古合计 4 项 |  |  |  | 11.5 | 3.71 |
| 1 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 丰镇市重化工业园区污水处理厂 | 2.4 | 0.84 |
| 2 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 凉城县生态工业园区污水处理厂 | 2.7 | 1 |
| 3 | 内蒙古 | 乌兰察布 | 乌兰察布市污水处理工程 | 4.4 | 1.07 |
| 4 | 内蒙古 | 锡林郭勒 | 锡林浩特市污水处理厂 | 2 | 0.8 |

—  57  —

附表七：

重 点 区 域 污 染 防 治 项 目 表

| 编 号 | 省 区 | 地 市 | 项 目 名 称 | 估算投资（亿元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天津合计 1 项 |  |  |  | 0.16 |
| 1 | 天 津 | 蓟 县 | 于桥水库周边排污单位废水回用工程 | 0.16 |
| 河北合计 1 项 |  |  |  | 0.60 |
| 1 | 河 北 | 承 德 | 围场县农村面源及畜禽养殖污染防治工程 | 0.60 |
| 河南合计 4 项 |  |  |  | 3.39 |
| 1 | 河 南 | 安 阳 | 安阳市洪河流域水污染防治综合整治工程 | 3.14 |
| 2 | 河 南 | 安 阳 | 安阳市环城河污水截流工程 | 0.19 |
| 3 | 河 南 | 安 阳 | 安阳县重点区域环境综合整治工程 | 0.01 |
| 4 | 河 南 | 鹤 壁 | 淇县兴和畜牧开发有限公司污水处理工程 | 0.05 |
| 山东合计 11 项 |  |  |  | 7.07 |
| 1 | 山 东 | 德 州 | 德州市截污导流工程 | 0.77 |
| 2 | 山 东 | 德 州 | 武城县截污导流工程 | 0.27 |
| 3 | 山 东 | 德 州 | 夏津截污导流工程 | 0.35 |
| 4 | 山 东 | 聊 城 | 东昌府区畜禽粪便处理厂 | 0.2 |
| 5 | 山 东 | 聊 城 | 高唐县畜禽粪便处理厂 | 0.2 |
| 6 | 山 东 | 聊 城 | 聊城市城区饮用水水源地环保建设工程 | 0.94 |
| 7 | 山 东 | 聊 城 | 阳谷县畜禽粪便处理厂 | 0.2 |

—  58  —

| 8 | 山 东 | 聊 城 | 阳谷县张秋镇畜禽养殖废水集中处理工程 | 0.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 山 东 |  | 德惠新河人工湿地水质净化工程打捆项目 | 1 |
| 10 | 山 东 |  | 马颊河流域人工湿地水质净化工程打捆项目 | 1.5 |
| 11 | 山 东 |  | 徒骇河流域人工湿地水质净化工程打捆项目 | 1.5 |
| 山西合计 3 项 |  |  |  | 3.95 |
| 1 | 山 西 | 大 同 | 桑干河及支流水环境污染防治 | 2.10 |
| 2 | 山 西 | 忻 州 | 滹沱河流域忻定盆地综合治理 | 0.85 |
| 3 | 山 西 | 阳 泉 | 桃河及支流水环境污染防治 | 1.00 |
| 内蒙古合计 1 项 |  |  |  | 0.90 |
| 1 | 内蒙古 | 锡林郭勒 | 滦河源头四旗县面源污染控制工程 | 0.9 |
| 流域合计 21 项 |  |  |  | 16.07 |

—  59  —

附录一：

重点监控饮用水水源地清单

| 省 区 | 地 市 | 水 源 地 名 称 | 服务人口（万人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 北 京 | 北 京 | 密云水库 | 620 |
| 北 京 | 北 京 | 官厅水库 | 40 |
| 天 津 | 天 津 | 宜兴埠泵站 | 206 |
| 天 津 | 天 津 | 于桥水库 | 350 |
| 河 北 | 石家庄 | 岗南水库 | 150 |
| 河 北 | 石家庄 | 黄壁庄水库 | 50 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 石河水库 | 10 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 汤河水库 | 20 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 洋河水库 | 20 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 桃林口水库 | 20 |
| 河 北 | 唐 山 | 陡河水库 | 80 |
| 河 北 | 唐 山 | 大黑汀水库 | 40 |
| 河 北 | 保 定 | 西大洋水库 | 50 |
| 河 北 | 衡 水 | 衡水湖 | 20 |
| 河 北 | 邢 台 | 朱庄水库 | 30 |
| 河 北 | 邯 郸 | 岳城水库 | 60 |
| 河 北 | 邯 郸 | 东武仕水库 | 30 |
| 河 北 | 沧 州 | 大浪淀 | 30 |
| 河 南 | 安 阳 | 淇河 | 40 |
| 河 南 | 安 阳 | 岳城水库 | 50 |
| 山 东 | 滨 州 | 沾化引黄渠、思源湖 | 31 |
| 山 东 | 滨 州 | 沾化引黄渠、河贵水库 | 7 |

—  60  —

| 省 区 | 地 市 | 水 源 地 名 称 | 服务人口（万人） |
| --- | --- | --- | --- |
| 山 东 | 滨 州 | 孟家水库 | 4 |
| 山 东 | 滨 州 | 三角洼水库 | 12 |
| 山 东 | 滨 州 | 幸福水库 | 32 |
| 山 东 | 滨 州 | 秦台水库 | 10 |
| 山 东 | 滨 州 | 月明洼水库 | 10 |
| 山 东 | 滨 州 | 芦家河子水库 | 23 |

—  61  —

附录二：

|  |  | 重 点 监 控 企 业 清 单 |
| --- | --- | --- |
| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| 北 京 | 北 京 | 北京东方石油化工有限公司东方化工厂 |
| 北 京 | 北 京 | 北京化二股份有限公司 |
| 北 京 | 北 京 | 北京京东方光电科技有限公司 |
| 北 京 | 北 京 | 北京首都国际机场股份有限公司 |
| 北 京 | 北 京 | 北京松下彩色显像管有限公司 |
| 北 京 | 北 京 | 北京燕山石油化工有限公司环保事业部 |
| 北 京 | 北 京 | 中国石化北京燕山石油化工有限公司化工一厂 |
| 天 津 | 蓟 县 | 天津挂月集团有限公司 |
| 天 津 | 静 海 | 大邱庄镇工业园区 |
| 天 津 | 静 海 | 天津天宇科技有限公司 |
| 天 津 | 宁 河 | 天津市冠达实业总公司 |
| 天 津 | 宁 河 | 天津市星河纸业有限公司 |
| 天 津 | 宁 河 | 天津泰达酒业有限公司 |
| 天 津 | 天 津 | 渤海化工集团渤天化工厂 |
| 天 津 | 天 津 | 科莱恩颜料（天津）有限公司 |
| 天 津 | 天 津 | 天津陈塘热电有限公司 |
| 天 津 | 天 津 | 天津大沽化工股份有限公司 |
| 天 津 | 天 津 | 天津大宇制纸有限公司 |
| 天 津 | 天 津 | 天津惠鑫大豆科技开发有限公司 |
| 天 津 | 天 津 | 天津碱厂 |
| 天 津 | 天 津 | 天津普林电路有限公司 |
| 天 津 | 天 津 | 天津三星电机有限公司 |
| 天 津 | 天 津 | 天津市汉沽区造纸厂 |
| 天 津 | 天 津 | 天津市今晚报社造纸厂 |

—  62  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 天 津 | 天 津 | 天津市开发区化工区 |
| 天 津 | 天 津 | 天津市康盛贸易有限公司 |
| 天 津 | 天 津 | 天津市天宝工业园区 |
| 天 津 | 天 津 | 天津市轧一制钢有限公司 |
| 天 津 | 天 津 | 天津天纺投资控股有限公司 |
| 天 津 | 天 津 | 天津天铁炼焦化工有限公司 |
| 天 津 | 天 津 | 天津天药股份有限公司 |
| 天 津 | 天 津 | 天津中辰番茄制品有限公司 |
| 天 津 | 天 津 | 中国华北电力集团公司天津大港发电厂 |
| 天 津 | 天 津 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司化纤口 |
| 天 津 | 天 津 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司炼油部 |
| 天 津 | 天 津 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司烯烃部 |
| 天 津 | 天 津 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田公司 |
| 河 北 | 保 定 | 保定钞票纸厂 |
| 河 北 | 保 定 | 保定京苑啤酒厂 |
| 河 北 | 保 定 | 保定天鹅股份有限公司 |
| 河 北 | 保 定 | 河北蠡县五洋制革厂 |
| 河 北 | 保 定 | 河北眺山化工厂 |
| 河 北 | 保 定 | 河北新兴化工有限责任公司 |
| 河 北 | 保 定 | 涞源县龙泉造纸有限责任公司 |
| 河 北 | 保 定 | 鹏飞造纸厂 |
| 河 北 | 保 定 | 中国石化集团保定石油化工厂 |
| 河 北 | 保 定 | 涿州市东立纸业有限公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 沧州沧井化工公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 沧州发电厂 |
| 河 北 | 沧 州 | 沧州科润化工有限公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 沧州市大化 TDI 有限责任公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 沧州市运西明珠造纸厂 |
| 河 北 | 沧 州 | 国营中捷友谊农场资通纸业有限公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 河北沧州大化股份有限公司 |

—  63  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 北 | 沧 州 | 河北沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 河北沧州化工实业集团有限公司（老区） |
| 河 北 | 沧 州 | 河北华煜化工股份有限公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 河北省沧州汇河纸业有限公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 河北省东光化工有限责任公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 河北省捷虹颜料化工有限公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 河北省吴桥县宏光纸业有限公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 河间市赢州化工有限责任公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 黄骅市金华化工有限责任公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 任丘市华北油田公司第一采油厂 |
| 河 北 | 沧 州 | 任丘市星火造纸有限责任公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 任丘市忠良造纸厂 |
| 河 北 | 沧 州 | 唐山三友集团东光浆粕有限责任公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 中国石油大港油田第二采油厂 |
| 河 北 | 沧 州 | 中国石油大港油田第六采油厂 |
| 河 北 | 沧 州 | 中国石油华北石化分公司 |
| 河 北 | 沧 州 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 |
| 河 北 | 承 德 | 承德避暑山庄酒业有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 承德避暑山庄企业集团有限责任公司 |
| 河 北 | 承 德 | 承德大银兴隆化工有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 承德帝贤针纺股份有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 承德钢铁集团有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 承德红源果业有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 承德建龙钢铁水泥有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 承德九龙实业股份有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 承德露露股份有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 承德乾隆醉酒业有限责任公司 |
| 河 北 | 承 德 | 承德县露兴杏仁加工有限责任公司 |
| 河 北 | 承 德 | 承德兴伊罐头食品有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 承德御室金丹药业有限责任公司 |

—  64  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 北 | 承 德 | 华北制药天星有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 宽城满族自治县孛罗台乡第二铁矿 |
| 河 北 | 承 德 | 滦平县富乐造纸有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 滦平县建龙矿业有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 滦平县伟源矿业有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 平泉长城化工有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 双九马铃薯淀粉有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 围场双九马铃薯淀粉有限公司 |
| 河 北 | 承 德 | 中国国电集团公司滦河发电厂 |
| 河 北 | 邯 郸 | 大名县名鼎化工有限责任公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 大名县益康酒精有限责任公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 峰峰集团有限公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 馆陶县冀南恒顺有限责任公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 国网新源控股有限公司马头发电厂 |
| 河 北 | 邯 郸 | 邯郸钢铁集团公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 邯郸钢铁集团化肥有限公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 邯郸冀南化工股份有限公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 邯郸市林达纸业有限公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 邯郸市鑫兴化肥有限公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 邯郸纵横钢铁集团 |
| 河 北 | 邯 郸 | 河北邯郸热电股份有限公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 河北邯峰发电有限责任公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 河北省广平县昌盛造纸有限责任公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 河北省邱县板纸厂 |
| 河 北 | 邯 郸 | 河北省魏县奥东纸业有限公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 河北省魏县康达（集团）纸业有限公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 河北省永年县化肥厂 |
| 河 北 | 邯 郸 | 河北省永年县新兴造纸有限责任公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 临漳县金华纸业有限责任公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 邱县原生纸业有限责任公司 |

—  65  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 北 | 邯 郸 | 曲周县光大纸业有限公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 曲周县宏发板纸厂 |
| 河 北 | 邯 郸 | 涉县腾鹏化工有限公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 天津天铁冶金集团有限公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 新兴铸管股份有限公司 |
| 河 北 | 邯 郸 | 河北中化滏恒股份有限公司 |
| 河 北 | 衡 水 | 河北衡水老白干酿酒（集团）有限公司 |
| 河 北 | 衡 水 | 河北衡水远大集团棉纺织总厂 |
| 河 北 | 衡 水 | 河北环达纸业有限公司 |
| 河 北 | 衡 水 | 河北冀衡化学股份有限公司 |
| 河 北 | 衡 水 | 河北冀衡集团药业有限公司 |
| 河 北 | 衡 水 | 河北景化化工有限公司 |
| 河 北 | 衡 水 | 河北省冀州市热电厂 |
| 河 北 | 衡 水 | 河北天沣肥业有限公司 |
| 河 北 | 衡 水 | 河北油棉针染厂 |
| 河 北 | 衡 水 | 河北裕丰实业股份有限公司京安分公司 |
| 河 北 | 衡 水 | 衡丰发电有限责任公司 |
| 河 北 | 衡 水 | 衡水东风化工有限责任公司 |
| 河 北 | 衡 水 | 衡水恒兴发电有限责任公司 |
| 河 北 | 衡 水 | 衡水京华化工厂 |
| 河 北 | 衡 水 | 衡水市金光纸业有限责任公司 |
| 河 北 | 衡 水 | 衡水市京华制管有限公司 |
| 河 北 | 衡 水 | 冀州市银海化肥有限责任公司 |
| 河 北 | 衡 水 | 深州市化肥总厂 |
| 河 北 | 廊 坊 | 固安县永丰新型建材有限公司 |
| 河 北 | 廊 坊 | 河北梅花味精集团有限公司 |
| 河 北 | 廊 坊 | 冀州市第二化工厂 |
| 河 北 | 廊 坊 | 冀州市华阳化工有限责任公司 |
| 河 北 | 廊 坊 | 冀州市任远新材料有限责任公司 |
| 河 北 | 廊 坊 | 冀州市树园化工有限责任公司 |

—  66  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 北 | 廊 坊 | 冀州市银海化肥有限责任公司 |
| 河 北 | 廊 坊 | 廊坊大田化工有限公司 |
| 河 北 | 廊 坊 | 廊坊金华实业有限公司 |
| 河 北 | 廊 坊 | 三河汇福粮油集团有限公司 |
| 河 北 | 廊 坊 | 三河市冀东水泥有限责任公司 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 斌扬集团山海关公牛啤酒厂 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 昌黎县顺先造纸有限责任公司 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 河北山海关海亿芽股份有限公司 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 河北省抚宁县凡南造纸厂 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 秦皇岛凡南纸业有限公司 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 秦皇岛金茂源纸制品厂 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 秦皇岛市抚宁化肥厂 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 秦皇岛市抚宁县前韩福利纸加工厂 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 秦皇岛市抚宁鑫华造纸有限公司 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 秦皇岛天马酒业有限公司 |
| 河 北 | 秦皇岛 | 秦皇岛中南丰满纸业有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 藁城市光明纸业有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 藁城市化肥总厂磷酸铵分厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 藁城市绝缘纸厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 藁城市盛鑫板厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 工贸合营无极造纸厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 河北诚信有限责任公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 河北海达化工有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 河北吉藁化纤有限责任公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 河北冀川实业总公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 河北冀华纺织有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 河北金源化工股份有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 河北奇峰化工有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 河北省藁城市化肥总厂 |

—  67  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 北 | 石家庄 | 河北省晋州市纺织厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 河北圣雪大成制药有限责任公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 河北天同齐盛皮革股份有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 河北田纳西塑胶有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 河北威远生物化工股份有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 河北新化股份有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 河北制药集团维尔康制药有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 华北制药股份有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 华北制药集团倍达有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 华北制药集团华栾有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 华北制药集团华胜有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 华北制药集团环保研究所 |
| 河 北 | 石家庄 | 华北制药集团康欣有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 华北制药集团威可达有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 晋州市化肥厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 井陉化工化肥有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 井陉矿务局化工厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 鹿泉市佛山造纸厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 鹿泉市顺发工业公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 鹿泉市远大工业公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 平山县敬业化工有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 神威药业有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄白龙化工股份有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄柏坡正元化肥有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄宝石电子集团有限责任公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄常山赵州纺织有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄光明日化有限责任公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄滹沱河化肥厂有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄华明纺织印染有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄化工厂 |

—  68  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄化工化纤有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄金华纤维素化工有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄联碱化工有限责任公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄炼油化工股份有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄棉二纺织股份有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄市白云日用化工有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄市大明板纸厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄市第二印染厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄市电化厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄市福瑞德皮革工业有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄市华曙制药厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄市洁丽特日化有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄市洁玉化工有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄市金牛制革有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄市金石化肥厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄市绿丰化工有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄市太行造纸厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄市亿顺洗涤日化厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄市永盛纸业有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄市裕华区中京造纸厂 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄新宇三阳实业有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄正元化肥有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄志诚农药化工有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄制药集团有限公司栾城分公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石家庄中冀正元化工有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石药集团河北中润制药有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 石药集团维生药业石家庄有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 无极县东风皮革有限责任公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 无极县金马皮革有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 无极县新旭丰皮革有限公司 |

—  69  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 北 | 石家庄 | 无极县张段固镇皮革有限责任公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 行唐县旭日化工有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 元氏县金鹏纸业有限责任公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 元氏县金田化肥有限责任公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 赵县神威磷肥有限公司 |
| 河 北 | 石家庄 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 |
| 河 北 | 石家庄 | 中国人民解放军六四一零工厂 |
| 河 北 | 唐 山 | 哈尔滨啤酒（唐山）有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 河北长芦大清河盐化集团有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 河北海丰实业集团唐山信诚浆纸有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 河北蓝贝酒业集团有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 河北迁安化肥股份有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 河北永新纸业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 林西矿业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 蒙牛乳业（唐山）有限责任公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 迁安第一造纸厂 |
| 河 北 | 唐 山 | 迁安市富鑫福利造纸厂 |
| 河 北 | 唐 山 | 迁安市华泰纸业有限责任公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 迁安市书画纸业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 神伦纸业（唐山）有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐海县八农场造纸企业 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐海县辰大纸业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐海县晨光造纸厂 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐海县国信造纸厂 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐海县宏达纸业有限责任公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐海县三诚纸业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山钢铁集团有限责任公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山机车车辆厂 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山建龙实业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山垦丰纸业有限公司 |

—  70  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山瑞德啤酒有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山三友集团化纤有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山三友碱业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市昌盛纸业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市长安纸业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市成旺化工有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市诚达纸业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市诚信纸业有限责任公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市丰达纸业有限责任公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市丰南区开源联合总厂 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市丰南区兴达纸业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市丰南区兴旺造纸厂 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市光华造纸厂 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市光华造纸三厂 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市宏兴纸业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市华兴纸业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市冀东溶剂有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市冀滦纸业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山市正兆纸业有限责任公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山相林皮革有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山新金峰纸业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 唐山玉米生物工程有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 玉田县建华纸业有限公司 |
| 河 北 | 唐 山 | 中国石油天然气股份有限公司冀东油田分公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 河北春蕾实业集团有限公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 河北航宇集团有限公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 河北宁纺集团有限责任公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 河北省平乡县重义町第一造纸厂 |
| 河 北 | 邢 台 | 河北省任县海西纸业有限公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 河北省任县邢湾镇第一造纸厂 |

—  71  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 北 | 邢 台 | 河北省任县永福庄造纸厂 |
| 河 北 | 邢 台 | 河北省沙河市纸业公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 河北省邢台市染料厂 |
| 河 北 | 邢 台 | 河北兴泰发电有限责任公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 河北邢台康达纸业有限责任公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 临西县银宏纸业有限责任公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 南和县正阳造纸有限责任公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 平乡县滏兴板厂 |
| 河 北 | 邢 台 | 平乡县富强造纸厂 |
| 河 北 | 邢 台 | 任县金华造纸业有县公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 任县孙庄造纸厂 |
| 河 北 | 邢 台 | 沙河市东方实业有限公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 沙河市光华造纸厂 |
| 河 北 | 邢 台 | 沙河市恒利纸业有限公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 沙河市恒源造纸厂 |
| 河 北 | 邢 台 | 沙河市锦馨涂布纸厂 |
| 河 北 | 邢 台 | 沙河市久发纸业有限公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 沙河市鑫源涂布纸厂 |
| 河 北 | 邢 台 | 邢台市大曹庄管理区樱联造纸有限公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 邢台兴泰化工有限公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 邢台旭阳纸业有限公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 玉峰淀粉糖业有限公司 |
| 河 北 | 邢 台 | 中国清河国际羊绒科技园区 |
| 河 北 | 张家口 | 察北乳业有限公司公司 |
| 河 北 | 张家口 | 赤城县赤鑫矿业开发有限责任公司 |
| 河 北 | 张家口 | 崇礼县东坪金矿实业公司 |
| 河 北 | 张家口 | 大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂 |
| 河 北 | 张家口 | 大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 |
| 河 北 | 张家口 | 河北沽源纸业有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 河北马利食品有限公司 |

—  72  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 北 | 张家口 | 河北全顺保健啤酒有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 河北省蔚县酒厂 |
| 河 北 | 张家口 | 河北省蔚县造纸厂 |
| 河 北 | 张家口 | 河北省宣化县南洋实业公司 |
| 河 北 | 张家口 | 河北省粤华化工有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 河北省涿鹿酿酒有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 河北盛华化工有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 河北天宝化工股份公司 |
| 河 北 | 张家口 | 河北天露糖业有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 河北万全宏宇化工有限责任公司 |
| 河 北 | 张家口 | 河北万全力华化工有限责任公司 |
| 河 北 | 张家口 | 河北万全农药厂 |
| 河 北 | 张家口 | 河北燕兴机械有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 河北粤华化工有限公司宣化分公司 |
| 河 北 | 张家口 | 河北涿鹿糠醛厂 |
| 河 北 | 张家口 | 怀安县德有纸业有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 怀安县金钟啤酒有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 怀来华美新材料有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 怀来怀涿葡萄酒庄园有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 怀来县东兴造纸厂 |
| 河 北 | 张家口 | 金鑫化肥厂 |
| 河 北 | 张家口 | 康保龙岩酿酒有限责任公司 |
| 河 北 | 张家口 | 龙宇矿业发展有限责任公司 |
| 河 北 | 张家口 | 蒙牛乳业（察北）有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 塞北乳业有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 万全农药厂 |
| 河 北 | 张家口 | 万全县京涿糠醛厂 |
| 河 北 | 张家口 | 万全县啤酒厂 |
| 河 北 | 张家口 | 万全县三威化工 |
| 河 北 | 张家口 | 蔚县金利林糠醛制造有限责任公司 |

—  73  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 北 | 张家口 | 蔚县京西化工厂 |
| 河 北 | 张家口 | 蔚县益源酒业有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 宣东二号矿井 |
| 河 北 | 张家口 | 宣化钢铁集团有限责任公司动力厂 |
| 河 北 | 张家口 | 宣化钢铁集团有限责任公司焦化厂 |
| 河 北 | 张家口 | 宣化钢铁集团有限责任公司炼钢厂 |
| 河 北 | 张家口 | 宣化华联淀粉厂 |
| 河 北 | 张家口 | 宣化农药厂 |
| 河 北 | 张家口 | 宣化县永康淀粉制造有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 宣化新钟楼啤酒有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 宣化造纸厂 |
| 河 北 | 张家口 | 张北草原天牧清真食品有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 张北县鹿源乳业有限责任公司 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口保胜能源科技有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口长城酿造集团有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口金渊矿业有限责任公司 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口卷烟厂 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口铅锌集团清羊沟选矿有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口塞北三鹿乳业有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口圣元乳业有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口盛源矿业公司宣东矿矿井 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口市玻璃厂 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口市宏发啤酒有限责任公司 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口市金赛制药有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口市聚鑫纸业有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口市鑫源油田化学品有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口市中都羊绒有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口双环化肥有限责任公司 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口永盛毛皮硝染有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口制药集团有限责任公司 |

—  74  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 北 | 张家口 | 张家口制药总厂 |
| 河 北 | 张家口 | 张家口制药总厂郊南分厂 |
| 河 北 | 张家口 | 张家品制药总厂万全县化工厂 |
| 河 北 | 张家口 | 中国长城葡萄酒有限公司 |
| 河 北 | 张家口 | 中国昊华集团宣化有限公司宣化化肥厂 |
| 河 北 | 张家口 | 中昊集团宣化化肥厂 |
| 河 北 | 张家口 | 涿鹿县酿酒厂 |
| 河 北 | 张家口 | 涿鹿县造纸厂 |
| 河 南 | 安 阳 | 安阳钢铁集团有限责任公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 安阳化学工业集团有限责任公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 安阳化学纤维工业股份有限公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 安阳九州药业有限责任公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 安阳路德药业有限公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 安阳市豆腐营工业区 |
| 河 南 | 安 阳 | 安阳市凤凰纸业有限公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 安阳市鑫王纸业有限公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 安阳市众鑫淀粉有限责任公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 丹尼斯克甜味剂（安阳）有限公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 河南安阳彩色显像管玻壳有限公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 河南保利平原药业有限责任公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 河南省安阳市第一制药厂 |
| 河 南 | 安 阳 | 河南省开仑化工有限责任公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 滑县海通纸业有限责任公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 林州市酒精酿造有限责任公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 林州市实验纸业有限公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 林州市太行纸业有限公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 林州市众乐包装食品有限公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 汤阴县融鑫有限责任公司 |
| 河 南 | 安 阳 | 汤阴县永达清真食品有限公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 河南大用实业有限公司 |

—  75  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 南 | 鹤 壁 | 河南鹤源水务有限公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 河南省淇县永达食业有限公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 河南省谊发牧业有限责任公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 河南永昌飞天淀粉糖有限公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁联吴化工有限公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市奥亚酒业有限责任公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市宝马化肥厂 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市春雨造纸厂 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市大湖第二造纸厂 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市东方牧业总场 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市东源纸业有限责任公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市国峰助剂有限责任公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市华夏助剂有限责任公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市金昌化工有限公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市金源纸业有限公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市景淇纸业有限公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市康博联合橡胶化学厂 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市柳江畜禽有限公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 鹤壁市食全食美食品有限公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 浚县淇雪淀粉有限责任公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 浚县永康玉米加工有限公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 淇县昌大纸业有限公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 淇县飞天淀粉糖厂有限公司 |
| 河 南 | 鹤 壁 | 淇县鑫基养殖场 |
| 河 南 | 焦 作 | 博爱县东方实业有限责任公司 |
| 河 南 | 焦 作 | 博爱县鑫鹿纸业有限公司 |
| 河 南 | 焦 作 | 博爱源泰化电有限责任公司 |
| 河 南 | 焦 作 | 风神轮胎股份有限公司 |
| 河 南 | 焦 作 | 河南伯利联化学股份有限公司 |
| 河 南 | 焦 作 | 河南华威裘皮有限公司 |

—  76  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 南 | 焦 作 | 河南省大通物产有限公司 |
| 河 南 | 焦 作 | 河南省武陟县西滑封造纸厂 |
| 河 南 | 焦 作 | 河南省月山啤酒股份有限公司 |
| 河 南 | 焦 作 | 河南永信生物农药股份有限公司 |
| 河 南 | 焦 作 | 焦作市博爱药业有限公司 |
| 河 南 | 焦 作 | 焦作市造纸包装总厂 |
| 河 南 | 焦 作 | 蒙牛乳业焦作分公司 |
| 河 南 | 焦 作 | 瑞丰纸业有限公司 |
| 河 南 | 焦 作 | 武陟县北阳卫生纸厂 |
| 河 南 | 焦 作 | 武陟县揽月包装有限公司 |
| 河 南 | 焦 作 | 武陟县绿宇化电有限责任公司 |
| 河 南 | 焦 作 | 小麻村皮毛集团等 |
| 河 南 | 焦 作 | 修武县华昌纸业有限公司 |
| 河 南 | 濮 阳 | 河南省中原大化集团有限责任公司 |
| 河 南 | 濮 阳 | 濮阳三强热电有限责任公司 |
| 河 南 | 濮 阳 | 濮阳市甲醇厂 |
| 河 南 | 濮 阳 | 濮阳县化肥厂 |
| 河 南 | 濮 阳 | 清丰县濮阳市有机化工厂 |
| 河 南 | 濮 阳 | 清丰县上海长富华中药业公司 |
| 河 南 | 濮 阳 | 中原石油化工有限责任公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 东风造纸总厂 |
| 河 南 | 新 乡 | 河南省百泉春酒业有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 河南省昊利达化工有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 河南省龙泉集团公司造纸总厂 |
| 河 南 | 新 乡 | 河南省新乡鸿达纸业公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 河南省新乡县刘店造纸厂 |
| 河 南 | 新 乡 | 河南心连心化工有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 河南新乡华星药厂 |
| 河 南 | 新 乡 | 河南新乡新亚纸业集团有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 河南中科化工有限责任公司 |

—  77  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 河 南 | 新 乡 | 辉县市宏泰化工有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 辉县市化肥厂有限责任公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 辉县市酒精有限责任公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 卫辉市华瑞实业有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 卫辉市康迪粉业有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 卫辉市豫北化工有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 新乡白鹭化纤集团有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 新乡化纤股份有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 新乡刘店纸业有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 新乡市鸿泰纸业有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 新乡市华新造纸厂 |
| 河 南 | 新 乡 | 新乡市永昌化工有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 新乡市玉源化工有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 新乡市豫兴纸业有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 新乡新亚纸业集团股份有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 新乡兴宁集团 |
| 河 南 | 新 乡 | 新乡制药股份有限公司 |
| 河 南 | 新 乡 | 新乡中新化工有限责任公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 安琪酵母（滨州）有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 滨魏科技工业园 |
| 山 东 | 滨 州 | 滨州安利果汁饮料有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 滨州滨农科技有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 滨州黄河造纸有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 滨州金汇玉米开发有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 滨州隆达食品有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 滨州市瑞恒染织有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 滨州泰裕麦业公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 滨州新天阳化工有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 滨州鑫辉毛纺织有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 滨州愉悦家纺有限公司 |

—  78  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 山 东 | 滨 州 | 滨州裕华实业公司化工厂 |
| 山 东 | 滨 州 | 华纺股份有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 惠民县有机化工有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 山东滨化集团有限责任公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 山东滨州亚光毛巾有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 山东彩霞地毯集团有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 山东海韵生态纸业有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 山东惠民华辰福利工贸有限责任公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 山东惠民华润纺织有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 山东鲁北企业集团总公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 山东侨昌化学有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 山东省阳信金缘纺化有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 山东万德酒业有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 无棣海星煤化工有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 无棣龙德新合纤面料有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 无棣星一皮革有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 阳信瑞鑫染织有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 沾化齐明纸业有限公司 |
| 山 东 | 滨 州 | 中华纸业有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 晨鸣集团齐河板纸有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 德州沪平永发造纸有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 德州化肥厂 |
| 山 东 | 德 州 | 德州石油化工总厂 |
| 山 东 | 德 州 | 德州市华北纸业集团有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 高唐蓝山集团 |
| 山 东 | 德 州 | 华北纸业有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 华鲁恒升有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 华能德州电厂 |
| 山 东 | 德 州 | 黄河纸板厂 |
| 山 东 | 德 州 | 乐港五金有限公司 |

—  79  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 山 东 | 德 州 | 临邑昌源纸业有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 临邑县造纸厂 |
| 山 东 | 德 州 | 陵县 BOPP 膜生产公司 |
| 山 东 | 德 州 | 陵县绿源化工集团有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 陵县泰华浆纸有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 陵县同兴酒业有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 陵县造纸厂 |
| 山 东 | 德 州 | 宁津县永兴化工有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 宁津县又一春生物化工有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 平原德齐龙化工集团 |
| 山 东 | 德 州 | 平原山东照东方纸业集团 |
| 山 东 | 德 州 | 平原县化工实业公司 |
| 山 东 | 德 州 | 平原县造纸厂 |
| 山 东 | 德 州 | 齐河县冠军造纸厂 |
| 山 东 | 德 州 | 泉林纸业夏津有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 山东保龄宝生物科技有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 山东龙力生物科技有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 山东禹王实业有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 山东正大纸业有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 武城宏达造纸厂 |
| 山 东 | 德 州 | 武城伟达纸业有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 武城县大王集团蛋白食品厂 |
| 山 东 | 德 州 | 武城县郝王庄造纸厂 |
| 山 东 | 德 州 | 禹城市北辰纸业有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 禹城市化工总厂 |
| 山 东 | 德 州 | 禹城市润田化工有限公司 |
| 山 东 | 德 州 | 照东方纸业有限公司 |
| 山 东 | 济 南 | 济南含章印务有限公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 茌平泉林纸业有限公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 东阿县金华钢铁有限公司 |

—  80  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 山 东 | 聊 城 | 高唐泉林纸业有限责任公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 冠县劳武造纸厂 |
| 山 东 | 聊 城 | 聊城华盛皮革有限公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 临清三和纺织集团有限公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 临清银河纸业有限责任公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 山东阿华保健品有限公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 山东奥克特化工有限责任公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 山东东阿酒厂 |
| 山 东 | 聊 城 | 山东高唐热电厂 |
| 山 东 | 聊 城 | 山东冠华蛋白有限公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 山东立鑫裘革服装有限公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 山东聊城鲁西化工第二化肥厂 |
| 山 东 | 聊 城 | 山东聊城热电有限责任公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 山东鲁西化工股份有限公司第一化肥厂 |
| 山 东 | 聊 城 | 山东齐鲁味精食品集团有限公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 山东三九味精有限公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 山东省茌平信发热电有限责任公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 山东时风（集团）有限责任公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 山东新嘉华实业集团有限公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 山东中华发电有限公司聊城发电厂 |
| 山 东 | 聊 城 | 莘县华祥石化有限公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 阳谷蔡伦造纸厂 |
| 山 东 | 聊 城 | 阳谷恩鑫纸业有限公司 |
| 山 东 | 聊 城 | 阳谷凤祥集团 |
| 山 西 | 长 治 | 长治钢铁(集团)有限公司 |
| 山 西 | 长 治 | 长治雷泽淀粉有限公司 |
| 山 西 | 长 治 | 长治市霍家沟工业有限公司 |
| 山 西 | 长 治 | 长治市霍氏自备电力有限公司 |
| 山 西 | 长 治 | 长治市郊区南村煤化公司 |
| 山 西 | 长 治 | 长治市煤气化总公司 |

—  81  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 山 西 | 长 治 | 长治市通洲煤焦集团公司 |
| 山 西 | 长 治 | 长治市屯留县祥瑞焦化有限公司 |
| 山 西 | 长 治 | 长子福源淀粉厂 |
| 山 西 | 长 治 | 潞城市华宝冶炼公司 |
| 山 西 | 长 治 | 潞城市金通焦化有限公司 |
| 山 西 | 长 治 | 潞城市盛华集团 |
| 山 西 | 长 治 | 潞城市西域煤化公司 |
| 山 西 | 长 治 | 潞城市兴宝钢铁有限公司 |
| 山 西 | 长 治 | 潞城市亚晋焦化有限公司 |
| 山 西 | 长 治 | 山西常平集团有限公司 |
| 山 西 | 长 治 | 山西潞安矿业（集团）责任有限公司 |
| 山 西 | 长 治 | 山西潞宝集团有限公司 |
| 山 西 | 长 治 | 山西祥辉华远煤焦公司 |
| 山 西 | 长 治 | 山西新现代煤焦化工有限公司 |
| 山 西 | 长 治 | 山西漳泽电力股份有限公司漳泽发电厂 |
| 山 西 | 长 治 | 天脊煤化工集团有限公司 |
| 山 西 | 长 治 | 襄垣煤矿集团 |
| 山 西 | 大 同 | 阿拉宾度(大同)生物制药有限公司 |
| 山 西 | 大 同 | 大同能源发展有限公司热电分公司(一电厂) |
| 山 西 | 大 同 | 大同市煤气化总公司 |
| 山 西 | 大 同 | 大同市南郊昌盛造纸厂 |
| 山 西 | 大 同 | 大同市桑河福利淀粉厂 |
| 山 西 | 大 同 | 大同同星抗生素有限责任公司 |
| 山 西 | 大 同 | 国电电力发展股份有限公司大同第二发电厂 |
| 山 西 | 大 同 | 山西大唐国际云冈热电有限责任公司 |
| 山 西 | 大 同 | 山西大同化纤集团有限责任公司 |
| 山 西 | 大 同 | 山西大同热电有限责任公司 |
| 山 西 | 大 同 | 山西合成橡胶集团有限责任公司 |
| 山 西 | 大 同 | 山西省刁泉银铜矿业有限公司 |
| 山 西 | 大 同 | 山西省五台县化肥厂新荣分厂 |

—  82  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 山 西 | 大 同 | 天镇县化肥厂 |
| 山 西 | 大 同 | 同煤集团化工厂 |
| 山 西 | 晋 中 | 山东峄山化工集团和顺尿素厂 |
| 山 西 | 晋 中 | 山西榆社化工股份有限公司 |
| 山 西 | 晋 中 | 左权县昌泰化工有限公司 |
| 山 西 | 晋 中 | 左权县昌鑫矿山有限责任公司 |
| 山 西 | 晋 中 | 左权县尾矿库 |
| 山 西 | 晋 中 | 左权县鑫瑞冶金矿山有限责任公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 大唐神头发电有限责任公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 担水沟联营煤矿 |
| 山 西 | 朔 州 | 怀仁县嘉明陶瓷公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 怀仁县芦子沟煤矿 |
| 山 西 | 朔 州 | 怀仁县云东经济结构调整基地 |
| 山 西 | 朔 州 | 怀仁中安化工有限公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 康喜奶业有限责任公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 平鲁区凡水沟煤矿 |
| 山 西 | 朔 州 | 平鲁区芦家窑煤矿 |
| 山 西 | 朔 州 | 平鲁区芦西煤矿 |
| 山 西 | 朔 州 | 平鲁区马蹄沟煤矿 |
| 山 西 | 朔 州 | 平鲁区寺儿沟煤矿 |
| 山 西 | 朔 州 | 平朔煤炭工业公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 平朔煤炭工业公司木瓜界洗煤厂 |
| 山 西 | 朔 州 | 平朔煤炭工业公司三号井工矿 |
| 山 西 | 朔 州 | 平朔中煤产业公司平安化肥厂 |
| 山 西 | 朔 州 | 山西古城乳业集团有限公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 山西嘉利科技股份有限公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 山西神头发电有限责任公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 山西省电力公司神头第二发电厂 |
| 山 西 | 朔 州 | 山西朔州富华电冶有限公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 山西朔州王坪煤电集团有限责任公司 |

—  83  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 山 西 | 朔 州 | 朔城区金坡煤矿 |
| 山 西 | 朔 州 | 朔城区刘家口煤矿 |
| 山 西 | 朔 州 | 朔城区西沙河煤矿 |
| 山 西 | 朔 州 | 朔城区杨涧煤矿 |
| 山 西 | 朔 州 | 朔州市朔城区化肥厂 |
| 山 西 | 朔 州 | 朔州市王坪煤矿 |
| 山 西 | 朔 州 | 朔州市小峪煤矿 |
| 山 西 | 朔 州 | 朔州市中安消防器材公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 朔州伊利乳业有限责任公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 朔州渝源玉米开发有限公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 应平化肥有限责任公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 应县佳兴化工有限公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 应县金城橡胶有限公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 应县金泉啤酒原料有限公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 应县中粮有限公司 |
| 山 西 | 朔 州 | 玉雄淀粉有限公司 |
| 山 西 | 忻 州 | 山西宏达玉米开发有限公司 |
| 山 西 | 忻 州 | 山西纪元玉米产业有限公司 |
| 山 西 | 忻 州 | 山西省阳泉阳光发电有限责任公司 |
| 山 西 | 忻 州 | 山西省原平化学工业集团有限责任公司 |
| 山 西 | 忻 州 | 山西省原平市化工有限责任公司 |
| 山 西 | 忻 州 | 山西五台山化工有限公司 |
| 山 西 | 忻 州 | 山西云马焦化有限责任公司 |
| 山 西 | 忻 州 | 原平昊华化工有限公司 |
| 山 西 | 忻 州 | 原平平康磷化有限责任公司 |
| 山 西 | 阳 泉 | 山西河坡发电有限责任公司 |
| 山 西 | 阳 泉 | 山西省阳泉阳光发电有限责任公司 |
| 山 西 | 阳 泉 | 山西锁簧稀土股份有限公司 |
| 山 西 | 阳 泉 | 阳煤集团有限责任公司 |
| 山 西 | 阳 泉 | 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司 |

—  84  —

| 省 区 | 地 市 | 企业名称 |
| --- | --- | --- |
| 山 西 | 阳 泉 | 阳泉市荫营煤矿 |
| 山 西 | 阳 泉 | 阳泉市固庄煤矿 |
| 山 西 | 阳 泉 | 中国电力投资集团公司娘子关发电厂 |
| 内蒙古 | 乌兰察布 | 内蒙古丰镇发电厂 |
| 内蒙古 | 乌兰察布 | 兴和县高炭石墨加工厂 |
| 内蒙古 | 乌兰察布 | 兴和县晶鑫石墨有限责任公司 |
| 内蒙古 | 乌兰察布 | 兴和县永吉石墨加工厂 |
| 内蒙古 | 锡林郭勒 | 多伦县永白淀粉厂 |
| 内蒙古 | 锡林郭勒 | 滦源酒业有限责任公司 |
| 内蒙古 | 锡林郭勒 | 内蒙古草原兴发股份有限公司太仆寺旗食品加工厂 |
| 内蒙古 | 锡林郭勒 | 太旗草原酿酒公司 |
| 内蒙古 | 锡林郭勒 | 锡林郭勒盟红井源油脂有限责任公司 |
| 内蒙古 | 锡林郭勒 | 锡林兴发食品有限公司正蓝旗加工厂 |
| 内蒙古 | 锡林郭勒 | 锡盟太旗草原酿酒有限责任公司 |
| 内蒙古 | 锡林郭勒 | 正蓝旗华生绒毛有限责任公司 |
| 内蒙古 | 锡林郭勒 | 正镶白旗伊盛肉类加工厂 |

—  85  —